МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

Кафедра «Техносферная безопасность»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Допущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений/

## ИЖЕВСК     2014

###### Составители:

Рецензенты:

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология» ГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», заместитель Председателя Приволжского регионального отделения Научно-методического совета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;

, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Промышленная экология и защита в чрезвычайных ситуациях» ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный технический университет»

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Безопасность жизнедеятельности», 5 сентября 2005 года, протокол № 1.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» - Ижевск: Изд-во ИжГТУ,2014. –   96с.

© Издательство ИжГТУ, 2014

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе |  |
|  | 2. Общеобменная и местная вентиляция 2.1. Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции |  |
|  | 3. Расчет искусственного освещения |  |
|  | 4. Мероприятия по защите от шума 4.1. Методика расчета уровня шума в жилой застройке |  |
|  | 5. Расчет средств защиты от поражения электрическим током 5.1. Расчет защитного заземления |  |
|  | 6. Оценка тяжести трудового процесса |  |
|  | 7. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |
|  | Приложение 1 |  |
|  | Приложение 2 |  |
|  | Список литературы. |  |

ВВЕДЕНИЕ

##### Цель методического пособия – обеспечить четкую организацию проведения практических занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», оформление отчета, максимально приближенное к оформлению курсовых и дипломных работ, дать возможность студентам самостоятельно выбрать необходимый данные по заданному преподавателем варианту, оформить отчет и своевременно защитить его.

1. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе

Общие сведения

Для обеспечения жизнедеятельности человека необходима воздушная среда определенного качественного и количественного состава. Нормальный газовый состав воздуха следующий (об. %): азот – 78,02; кислород – 20,95; углекислый газ – 0,03; аргон, неон, криптон, ксенон, радон, озон, водород – суммарно до 0,94. В реальном воздухе, кроме того, содержатся различные примеси (пыль, газы, пары), оказывающие вредное воздействие на организм человека.

Основные определения

Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека может вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работающих. Постоянное рабочее место - место на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

Основной физической характеристикой примесей в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений является концентрация массы (мг) вещества в единице объема (м3) воздуха при нормальных метеорологических условиях.

От вида, концентрации примесей и длительности воздействия зависит их влияние на природные объекты.

Нормирование содержания вредных веществ  (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК).

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия (включая отдаленные последствия) [6].

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест нормируют по списку Минздрава № 3086 – 84 [6], а для воздуха рабочей зоны производственных помещений – по ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [15].

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов нормируют по максимально разовой и среднесуточной концентрации примесей.

ПДКmax – основная характеристика опасности вредного вещества, которая установлена для предупреждения возникновения  рефлекторных реакций человека (ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии (не более 30 мин.)

ПДКсс – установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества при воздействии более 30 мин.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Задание на практическую работу

«Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе»:

Оценить соответствие концентрации вредных веществ, находящихся в воздухе рабочий зоны нормативным показателям.

Порядок выполнения задания

1. Ознакомиться с методикой.

2. Переписать форму табл.1.1 на чистый лист бумаги.

Образец заполнения

Таблица 1.1

Исходные данные и нормируемые значения содержания

вредных веществ

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/ |  |  |  | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов |  |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов при времени воздействия |  |
|  |  |  |  | Максимально разовая <30 мин | Сред-несуточная >30 мин |  |  |  | < 30 мин | >30 мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Оксид углерода | 5 | 20 | 5 | 3 | 4 | 0 | <ПДК | =ПДК | >ПДК |

3. Заполнить графы 1…3 (табл. 1.1) согласно варианту задания.

4. Используя нормативно-техническую документацию (табл. 1.2) [12, 13], заполнить графы 4…8 табл. 1.1.

Таблица 1.2

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, мг/ м3 [12]

| Вещество | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов |  | Класс опасности |  | Особенности воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально разовая; воздействие < 30 мин | Среднесуточная; воздействие > 30 мин |  |  |  |
| Азота диоксид | 2 | 0,085 | 0,04 | 2 |  | О |
| Азота оксиды | 5 | 0,6 | 0,06 | 3 |  | О |
| Азотная кислота | 2 | 0,4 | 0,15 | 2 |  | - |
| Акролеин | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 3 |  | - |
| Алюминия оксид | 6 | 0,2 | 0,04 | 4 |  | Ф |
| Аммиак | 20 | 0,2 | 0,04 | 4 |  | - |
| Ацетон | 20 | 0,2 | 0,04 | 4 |  | - |
| Аэрозоль ванадия пентооксида | 0,1 | - | 0,002 | 1 |  | - |
| Бензол | 5 | 1,5 | 0,1 | 2 |  | К |
| Винилацетат | 10 | 0,15 | 0,15 | 3 |  | - |
| Вольфрам | 6 | - | 0,1 | 3 |  | Ф |
| Вольфрамовый ангидрид | 6 | - | 0,15 | 3 |  | Ф |
| Гексан | 300 | 60 | - | 4 |  | - |
| Дихлорэтан | 10 | 3 | 1 | 2 |  | - |
| Кремния диоксид | 1 | 0,15 | 0,06 | 3 |  | Ф |
| Ксилол | 50 | 0,2 | 0,2 | 3 |  | Ф |
| Метанол | 5 | 1 | 0,5 | 3 |  | - |
| Озон | 0,1 | 0,16 | 0,03 | 1 |  | О |
| Полипропилен | 10 | 3 | 3 | 3 |  | - |
| Ртуть | 0,01/ 0,005 | - | 0,0003 | 1 |  | - |
| Серная кислота | 1 | 0,3 | 0,1 | 2 |  | - |
| Сернистый ангидрид | 10 | 0,5 | 0,05 | 3 |  | - |
| Сода кальцинированная | 2 | - | - | 3 | - |  |
| Соляная кислота | 5 | - | - | 2 | - |  |
| Толуол | 50 | 0,6 | 0,6 | 3 | - |  |
| Углерода оксид | 20 | 5 | 3 | 4 | Ф |  |
| Фенол | 0,3 | 0,01 | 0,003 | 2 | - |  |
| Формальдегид | 0,5 | 0,035 | 0,003 | 2 | О, А |  |
| Хлор | 1 | 0,1 | 0,03 | 2 | О |  |
| Хрома оксид | 1 | - | - | 3 | А |  |
| Хрома триоксид | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | 1 | К, А |  |
| Цементная пыль | 6 | - | - | 4 | Ф |  |
| Этилендиамин | 2 | 0,001 | 0,001 | 3 | - |  |
| Этанол | 1000 | 5 | 5 | 4 | - |  |

Примечание: О – вещества с остронаправленным действием, за содержанием которых в воздухе требуется автоматический контроль; А – вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К – канцерогены, Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

5. Сопоставить заданные по варианту (табл. 1.3) концентрации вещества с предельно допустимыми (табл. 1.2) и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ в графах 9…11 (табл. 1.1), т.е. < ПДК, > ПДК, = ПДК, обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «-».

Варианты заданий

практической работе по теме

«Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе»

Таблица 1.3

| Вариант | Вещество | Фактическая концентрация | Вариант | Вещество | Фактическая концентрация | Вариант | Вещество | Фактическая концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Фенол | 0,001 | 02 | Аммиак | 0,01 | 03 | Акролеин | 0,01 |
|  | Азота оксиды | 0,1 |  | Ацетон | 150 |  | Дихлорэтан | 4 |
|  | Углерода оксид | 10 |  | Бензол | 0,05 |  | Хлор | 0,02 |
|  | Вольфрам | 5 |  | Озон | 0,001 |  | Углерода оксид | 10 |
|  | Полипропилен | 5 |  | Дихлорэтан | 5 |  | Сернистый ангидрид | 0,03 |
|  | Ацетон | 0,5 |  | Фенол | 0,5 |  | Хрома оксид | 0,1 |
| 04 | Озон | 0,01 | 05 | Этиловый спирт | 150 | 06 | Азота диоксид | 0,04 |
|  | Метиловый спирт | 0,2 |  | Сернистый ангидрид | 0,5 |  | Сернистый ангидрид | 0,5 |
|  | Ксилол | 0,5 |  | Озон | 0,01 |  | Хрома оксид | 0,2 |
|  | Азота диоксид | 0,5 |  | Серная кислота | 0,05 |  | Аммиак | 0,5 |
|  | Формальдегид | 0,01 |  | Соляная кислота | 5 |  | Ртуть | 0,001 |
|  | Толуол | 0,05 |  | Углерода оксид | 15 |  | Акролеин | 0,01 |
| 07 | Акролеин | 0,01 | 08 | Ацетон | 0,3 | 09 | Метанол | 0,3 |
|  | Дихлорэтан | 5 |  | Фенол | 0,005 |  | Этанол | 100 |
|  | Озон | 0,01 |  | Формальдегид | 0,02 |  | Цементная пыль | 200 |
|  | Углерода оксид | 15 |  | Полипропилен | 8 |  | Углерода оксид | 15 |
|  | Формальдегид | 0,02 |  | Толуол | 0,07 |  | Ртуть | 0,001 |
|  | Вольфрам | 4 |  | Винилацетат | 0,15 |  | Ксилол | 0,5 |
| 10 | Аммиак | 0,5 | 11 | Азота диоксид | 5 | 12 | Хлор | 0,02 |
|  | Азота диоксид | 1 |  | Озон | 0,001 |  | Хрома триоксид | 0,1 |
|  | Вольфрамовый ангидрид | 5 |  | Сода кальцинированная | 1 |  | Аэрозоль ванадия пентаоксида | 0,1 |
|  | Хрома оксид | 0,2 |  | Дихлорэтан | 5 |  | Углерода оксид | 10 |
|  | Озон | 0,001 |  | Углерода оксид | 10 |  | Азота диоксид | 1 |
|  | Дихлорэтан | 5 |  | Ртуть | 0,001 |  | Озон | 0,1 |

Продолжение таблицы 1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Азота диоксид | 0,5 | 14 | Акролеин | 0,01 | 15 | Углерода оксид | 10 |
|  | Ацетон | 0,2 |  | Дихлорэтан | 5 |  | Этилендиамин | 0,1 |
|  | Бензол | 0,05 |  | Хлор | 0,01 |  | Аммиак | 0,1 |
|  | Фенол | 0,01 |  | Хрома триоксид | 0,1 |  | Азота диоксид | 5 |
|  | Углерода оксид | 10 |  | Ксилол | 0,3 |  | Ацетон | 100 |
|  | Винилацетат | 0,1 |  | Ацетон | 150 |  | Бензол | 0,05 |
| 16 | Серная кислота | 0,5 | 17 | Аммиак | 0,001 | 18 | Ацетон | 0,2 |
|  | Вольфрам | 5 |  | Азота оксиды | 0,1 |  | Углерода оксид | 15 |
|  | Кремния диоксид | 0,2 |  | Вольфрам | 4 |  | Кремния диоксид | 0,2 |
|  | Фенол | 0,01 |  | Алюминия оксид | 5 |  | Фенол | 0,003 |
|  | Ацетон | 0,2 |  | Углерода оксид | 5 |  | Формальдегид | 0,02 |
|  | Озон | 0,001 |  | Фенол | 0,01 |  | Толуол | 0,5 |
| 19 | Азота оксиды | 0,1 | 20 | Углерода оксид | 10 | 21 | Азотная кислота | 0,5 |
|  | Алюминия оксид | 5 |  | Азота диоксид | 1,0 |  | Толуол | 0,6 |
|  | Фенол | 0,01 |  | Формальдегид | 0,02 |  | Винилацетат | 0,15 |
|  | Бензол | 0,05 |  | Акролеин | 0,01 |  | Углерода оксид | 10 |
|  | Формальдегид | 0,01 |  | Дихлорэтан | 5 |  | Алюминия оксид | 5 |
|  | Винилацетат | 0,1 |  | Озон | 0,02 |  | Гексан | 0,01 |
| 22 | Сернистый ангидрид | 0,5 | 23 | Алюминия оксид | 5 | 24 | Аммиак | 0,05 |
|  | Серная кислота | 0,05 |  | Азота оксиды | 0,1 |  | Азота оксид | 0,1 |
|  | Вольфрамовый ангидрид | 5 |  | Формальдегид | 0,02 |  | Алюминия оксид | 5 |
|  | Хрома оксид | 0,2 |  | Винилацетат | 0,1 |  | Углерода оксид | 15 |
|  | Азота диоксид | 0,05 |  | Бензол | 0,05 |  | Фенол | 0,005 |
|  | Аммиак | 0,5 |  | Фенол | 0,005 |  | Вольфрам | 4 |
| 25 | Азотная кислота | 0,5 | 26 | Азотная кислота | 0,5 | 27 | Акролеин | 0,01 |
|  | Серная кислота | 0,5 |  | Аммиак | 0,5 |  | Дихлорэтан | 5 |
|  | Ацетон | 100 |  | Ацетон | 100 |  | Озон | 0,01 |
|  | Кремния диоксид | 0,2 |  | Кремния диоксид | 0,2 |  | Углерода оксид | 20 |
|  | Фенол | 0,001 |  | Фенол | 0,005 |  | Вольфрам | 5 |
|  | Озон | 0,001 |  | Озон | 0,02 |  | Формальдегид | 0,02 |
| 28 | Аммиак | 0,02 | 29 | Озон | 0,05 | 30 | Аммиак | 0,4 |
|  | Азота диоксид | 5 |  | Азота диоксид | 1 |  | Азота диоксид | 0,5 |
|  | Хрома оксид | 0,2 |  | Углерода оксид | 15 |  | Хрома оксид | 0,18 |
|  | Ксилол | 0,5 |  | Хлор | 0,2 |  | Соляная кислота | 4 |
|  | Ртуть | 0,0005 |  | Хрома триоксид | 0,09 |  | Серная кислота | 0,04 |
|  | Гексан | 0,01 |  | Аэрозоль ванадия пентаоксида | 0,05 |  | Сернистый ангидрид | 0,4 |

Таблица 1.4

Пример заполнения таблицы при оценке воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе.

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 |  |  |  | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ в отдельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | В воздухе рабочей зоны | Максимально разовая < 30 мин | Среднесуточная >30 мин |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов при времени воздействия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <30 мин | >30 мин |
| 01 | Азота диоксид | 0,5 | 2 | 0,085 | 0,04 | 2 | 0 | ПДК + | ПДК - | ПДК - |
| 02 | Ацетон | 0,2 | 200 | 0,35 | 0,35 | 4 | - | ПДК + | ПДК + | ПДК + |
| 03 | Бензол | 0,05 | 5 | 1,5 | 0,1 | 2 | К | ПДК + | ПДК + | ПДК + |
| 04 | Фенол | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,003 | 2 | _ | ПДК + | =ПДК + | ПДК - |
| 05 | Углерода оксид | 10 | 20 | 5 | 3 | 4 | Ф | ПДК + | ПДК - | ПДК - |
| 06 | Винилацетат | 0,1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 3 | - | ПДК + | ПДК + | ПДК + |

6. Подписать отчет и сдать преподавателю.

Примечание. В настоящем задании рассматривается только независимое действие представленных в варианте вредных веществ.

Вывод: ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны находится в норме. В воздухе населенных пунктов при времени воздействия менее или 30 минут ПДК диоксида азота, оксида углерода превышает норму, при воздействии свыше 30 минут, также ПДК диоксида азота, оксида углерода и фенола. Следовательно, производство является вредным для людей, проживающих рядом. Необходимо принять соответствующие меры.

2. ОБЩЕОБМЕННАЯ И МЕСТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Общие сведения

Вентиляция – организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения воздуха, загрязненного вредными примесями (газами, парами, пылью), и подачу в него свежего воздуха [4].

По способу подачи в помещение свежего воздуха и удалению загрязненного системы вентиляции подразделяют на естественную, механическую и смешанную. По назначению вентиляция может быть общеобменной  и местной  [2].

2.1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО ВОЗДУХООБМЕНА ПРИ

ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Методика расчета

При общеобменной вентиляции потребный воздухообмен определяют из условия удаления избыточной теплоты и разбавления вредных выделений свежим воздухом до допустимых концентраций [15, 34]. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливают  по ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [15] и гигиеническим нормативам [12, 13].

Если выделяющиеся в помещении тепло, влага, газы, пыль, запахи или пары жидкостей поступают непосредственно в воздух всего помещения, то устанавливают общеобменную вентиляцию.

Общеобменные системы вентиляции - как приточные, так и вытяжные, предназначены для осуществления вентиляции в помещении в целом или в значительной его части.

Общеобменные вытяжные системы относительно равномерно удаляют воздух из всего обслуживаемого помещения, а общеобменные приточные системы подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого помещения.

В этом случае рассчитывается объём вытяжного воздуха таким образом, чтобы после его замещения приточным загрязнение воздуха упало бы до величин предельно допустимой концентрации (ПДК).

Обычно из помещения извлекается такое же количество воздуха, какое в него и подаётся. Однако бывают случаи, когда общий приток воздуха не равен вытяжке. Так, например, из помещений, в которых выделяются пахучие вещества или ядовитые газы, извлекается больше воздуха, чем подаётся через приточную систему, для того, чтобы вредные газы и запахи не распространялись по всему зданию. Недостающий объём воздуха подкачивается через открытые проёмы наружных ограждений или из соседних помещений с более чистым воздухом.

Общеобменная приточная вентиляция.

Общеобменная приточная вентиляция устраивается для ассимиляции избыточного тепла и влаги, разбавления вредных концентраций паров и газов, не удаленных местной и общеобменной вытяжной вентиляцией, а также для обеспечения расчетных санитарно-гигиенических норм и свободного дыхания человека в рабочей зоне.

При отрицательном тепловом балансе, т. е. при недостатке тепла, общеобменную приточную вентиляцию устраивают с механическим побуждением и с подогревом всего объема приточного воздуха. Как правило, перед подачей воздух очищают от пыли.

При поступлении вредных выделений в воздух цеха количество приточного воздуха должно полностью компенсировать общеобменную и местную вытяжную вентиляцию.

Общеобменная вытяжная вентиляция.

Простейшим типом общеобменной вытяжной вентиляции является отдельный вентилятор (обычно осевого типа) с электродвигателем на одной оси, расположенный в окне или в отверстии стены. Такая установка удаляет воздух из ближайшей к вентилятору зоны помещения, осуществляя лишь общий воздухообмен.

В некоторых случаях установка имеет протяженный вытяжной воздуховод. Если длина вытяжного воздуховода превышает 30-40 м и соответственно потери давления в сети составляют более 30-40 кг/кв.м, то вместо осевого вентилятора устанавливается вентилятор центробежного типа.

Когда вредными выделениями в цехе являются тяжелые газы или пыль и нет тепловыделений от оборудования, вытяжные воздуховоды прокладывают по полу цеха или выполняют в виде подпольных каналов.

В промышленных зданиях, где имеются разнородные вредные выделения (теплота, влага, газы, пары, пыль и т. п.) и их поступление в помещение происходит в различных условиях (сосредоточенно, рассредоточено, на различных уровнях и т. п.), часто невозможно обойтись какой-либо одной системой, например, местной или общеобменной.

В таких помещениях для удаления вредных выделений, которые не могут быть локализованы и поступают в воздух помещения, применяют общеобменные вытяжные системы.

В определенных случаях в производственных помещениях, наряду с механическими системами вентиляции, используют системы с естественным побуждением, например, системы аэрации

Количество воздуха, которое надо подать системой вентиляции для поглощения избыточной теплоты в помещении L1 вычисляется по формуле:

L1=Qизбc⋅ρ⋅(tуд−tпр),  м3/ч,                                     (2.1)

где Qизб – избыточное количество теплоты, кДж·ч; с – теплоемкость воздуха, Дж/кг·К; с = 1,2 кДж/кг·К; ρ – плотность воздуха, кг/м3 ; t уд – температура воздуха, удаляемого из помещения, принимается равной температуре воздуха в рабочей зоне, t пр – температура приточного воздуха, оС.

Расчетное значение температуры приточного воздуха зависит от географического расположения предприятия; для Москвы ее принимают равной 22,3оС.

Температуру воздуха в рабочей зоне принимают на 3…5оС выше расчетной температуры наружного воздуха.

Плотность воздуха, поступающего в помещение:

ρ=353273+tпр,                                                       (2.2)

Избыточное количество теплоты, подлежащей удалению из производственного помещения, определяют по тепловому балансу:

Q изб = Q пр - Qрасх,                                              (2.3)

где Q пр – теплота, поступающая в помещение от различных источников, кДжч, Qрасх  - потери теплоты в помещении через конструкции зданий, кДж/ч.

К основным источникам тепловыделений в производственных помещениях относятся:

1. Горячие поверхности оборудования (печи, сушильные камеры, трубопроводы и др.)

2. Оборудование с приводом от электродвигателей;

3. Солнечная радиация

4. Персонал, работающий в помещении;

5. Различные остывающие массы (металл, вода и др.)

Поскольку перепад температур воздуха внутри и снаружи здания в теплый период года незначительный (3…5 С), то при расчете воздухообмена по избытку тепловыделений потери теплоты через конструкции зданий можно не учитывать. При этом некоторое увеличение воздухообмена благоприятно влияет на условия труда работающих в наиболее жаркие дни теплого периода года.

С учетом изложенного формула (2.3) принимает следующий вид:

Qизб= Q пр                                                       (2.4)

В настоящем расчетном задании избыточное количество теплоты определяется только с учетом тепловыделений электрооборудования и работающего персонала:

Qпр =Qэ.о. + Qр,                                                  (2.5)

где Qэ.о.- теплота, выделяемая при работе электродвигателей оборудования, кДж/ч, Qр  – теплота, выделяемая работающим персоналом, кДж/ч

Теплота, выделяемая электродвигателями оборудования:

Qэ.о.= 3528· ·N,                                                   (2.6)

где  - коэффициент, учитывающий загрузку оборудования, одновременность  его работы, режим работы;  = 0,25… 0,35; N – общая установочная мощность электродвигателей, кВт.

Теплота, выделяемая работающим персоналом:

Qр  = n ·Kp ,                                                     (2.7)

где n – число работающих человек; Кр – теплота, выделяемая одним человеком, кДж/ч, принимается равной при легкой работе 300 кДж/ч, при работе средней тяжести 400 кДжч; при тяжелой работе 500 кДжч.

Расход приточного воздуха, м3ч, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах:

L2=G(qуд−qпр),                                                    (2.8)

где G – количество выделяемых вредных веществ, мг/ч, qуд – концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе, которая не должна превышать предельно допустимую, мг/м3, т.е. qуд  qпдк; qпр – концентрация вредных веществ в приточном воздухе, мг/м3.

qпр  0,3qуд.                                                      (2.9)

Определение потребного воздухообмена.

Для определения потребного воздухообмена L необходимо сравнить величины L1 и L2, рассчитанные по формулам (2.1) и (2.8) и выбрать наибольшую из них.

Кратность воздухообмена, 1/ч:

К=LVс,                                                     (2.10)

где  L – потребный воздухообмен, м3ч; Vc – внутренний свободный объем помещения, м3

Кратность воздухообмена помещений обычно составляет от 1 до 10 (большие значения для помещений со значительными выделениями теплоты, вредных веществ или небольших по объему).

Для машино- и приборостроительных  цехов рекомендуемая кратность воздухообмена составляет 1…3, для литейных, кузнечно-прессовых, термических цехов, химических производств – 3…10 [11].

Задание на практическую работу по теме

«Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции».

Рассчитать необходимый расход приточного воздуха и кратность потребного воздухообмена помещения.

# Порядок выполнения задания.

- Ознакомиться с методикой.

- Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (см. табл. 2.1)

- Выполнить расчет по варианту.

- Определить потребный воздухообмен.

- Сопоставить рассчитанную кратность воздухообмена с рекомендуемой и сделать соответствующий вывод.

- Подписать отчет и сдать преподавателю.

Варианты заданий

к практической работе по теме

«Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции»

Таблица 2.1

| Вариант | Габаритные размеры цеха, м |  |  | Установочная мощность оборудования, кВт | Число работающих | Категория тяжести работы | Наименование вредного вещества | Количество выделяемого вредного вещества, мг/ч | ПДК вредного вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 100 | 48 | 7 | 190 | 100 | Легкая | Ацетон | 20000 | 200 |
| 02 | 100 | 48 | 7 | 180 | 200 | Средней тяжести | Ацетон | 30000 | 200 |
| 03 | 100 | 48 | 7 | 170 | 300 | Тяжелая | Ацетон | 40000 | 200 |
| 04 | 100 | 48 | 7 | 160 | 100 | Легкая | ацетон | 50000 | 200 |
| 05 | 100 | 48 | 7 | 150 | 200 | Средней тяжести | Ацетон | 60000 | 200 |
| 06 | 100 | 48 | 7 | 150 | 300 | Тяжелая | Ацетон | 20000 | 200 |
| 07 | 100 | 48 | 7 | 160 | 100 | Легкая | Ацетон | 30000 | 200 |
| 08 | 100 | 48 | 7 | 170 | 200 | Средней тяжести | Ацетон | 40000 | 200 |
| 09 | 100 | 48 | 7 | 180 | 300 | Тяжелая | Ацетон | 50000 | 200 |
| 10 | 100 | 48 | 7 | 190 | 400 | Легкая | Ацетон | 60000 | 200 |
| 11 | 80 | 24 | 6 | 20 | 50 | Легкая | Древесная пыль | 50000 | 6 |
| 12 | 80 | 24 | 6 | 30 | 60 | Средней тяжести | Древесная пыль | 60000 | 6 |
| 13 | 80 | 24 | 6 | 40 | 70 | Тяжелая | Древесная пыль | 50000 | 6 |
| 14 | 80 | 24 | 6 | 40 | 70 | Тяжелая | Древесная пыль | 80000 | 6 |
| 15 | 80 | 24 | 6 | 60 | 90 | Средней тяжести | Древесная пыль | 90000 | 6 |
| 16 | 80 | 24 | 6 | 70 | 100 | Тяжелая | Древесная пыль | 100000 | 6 |
| 17 | 80 | 24 | 6 | 80 | 110 | Легкая | Древесная пыль | 110000 | 6 |
| 18 | 80 | 24 | 6 | 90 | 120 | Средней тяжести | Древесная пыль | 120000 | 6 |
| 19 | 80 | 24 | 6 | 100 | 130 | Тяжелая | Древесная пыль | 130000 | 6 |
| 20 | 80 | 24 | 6 | 100 | 140 | Легкая | Древесная пыль | 140000 | 6 |
| 21 | 60 | 12 | 4 | 1 | 10 | Легкая | Аэрозоль свинца | 20 | 0,01 |
| 22 | 60 | 12 | 4 | 12 | 15 | Легкая | Аэрозоль свинца | 30 | 0,01 |
| 23 | 60 | 12 | 4 | 13 | 20 | Легкая | Аэрозоль свинца | 40 | 0,01 |
| 24 | 60 | 12 | 4 | 14 | 25 | Легкая | Аэрозоль свинца | 50 | 0,01 |
| 25 | 60 | 12 | 4 | 15 | 30 | Легкая | Аэрозоль свинца | 60 | 0,01 |
| 26 | 60 | 12 | 4 | 16 | 10 | Средней тяжести | Аэрозоль свинца | 20 | 0,01 |
| 27 | 60 | 12 | 4 | 17 | 20 | Средней тяжести | Аэрозоль свинца | 30 | 0,01 |
| 28 | 60 | 12 | 4 | 18 | 30 | Средней тяжести | Аэрозоль свинца | 40 | 0,01 |
| 29 | 60 | 12 | 4 | 19 | 40 | Средней тяжести | Аэрозоль свинца | 50 | 0,01 |
| 30 | 60 | 12 | 4 | 20 | 50 | Средней тяжести | Аэрозоль свинца | 60 | 0,01 |

3. Расчет производственного освещения

# Общие сведения

Основной задачей светотехнических расчетов является:

для естественного освещения определение необходимой площади световых проемов;

для искусственного - требуемой мощности электрической осветительной установки для создания заданной освещенности.

При естественном боковом освещении требуемая площадь световых проемов ()

Рациональное освещение должно быть спроектировано в соответствии с нормами, приведенными в СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. [32], а также рекомендациями, изложенными в литературе[3, 7, 9, 35]  и требованиям гигиенических нормативов [26].

# Методика расчета искусственного освещения

В связи с тем, что естественного освещения недостаточно и с учетом, например, круглосуточного графика работы, необходимо применять общее искусственное освещение.

Учитывая заданные по варианту характеристики зрительной работы (наименьший размер объекта различения, характеристика фона и контраст объекта различения с фоном), с помощью таблицы определяют разряд и подразряд зрительной работы, а также нормируемый уровень минимальной освещенности на рабочем месте.

Таблица 3.1

Нормы проектирования искусственного освещения (фрагмент) [32]

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Освещенность, лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Комбинированное освещение | Общее освещение |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | 1 | А Б В Г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Светлый Средний | 5000 4000 2500 1500 | 1500 1250 750 400 |
| Очень высокой точности | 0,15-0,3 | 2 | А Б В Г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Светлый Средний | 4000 3000 2000 1000 | 1250 750 500 300 |
| Высокой точности | 0,3-0,5 | 3 | А Б В Г | Малый Малый Средний Малый Средний Большой Средний Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний Темный Светлый Светлый | 2000 1000 750 400 | 500 300 300 200 |

Распределяют светильники и определяют их число.

Равномерное освещение горизонтальной рабочей поверхности достигается при определенных отношениях расстояния между центрами светильников L, м (L = 1,75 Н) к высоте их подвеса над рабочей поверхностью Нр, м.

Число светильников с люминесцентными лампами (ЛЛ), которые приняты во всех вариантах в качестве источника света:

N=SL⋅M,                                                      (3.1)

где S - площадь помещения, м2; М – расстояние между параллельными рядами, м.

В соответствии с рекомендациями:

M≥0,6Hр.                                                     (3.2)

Оптимальное значение М = 2…3 м.

Для достижения равномерной горизонтальной освещенности светильники с ЛЛ рекомендуется располагать сплошными рядами, параллельными стенам с окнами или длинным сторонам помещения.

Для расчета общего равномерного освещения горизонтальной рабочей поверхности используют метод светового потока, учитывающий световой поток, отраженный от потолка и стен.

Расчетный световой поток, лм, группы светильников с ЛЛ:

Фл.расч..=Ен⋅S⋅Z⋅KN⋅η,                                          (3.3)

где Ен – нормированная минимальная освещенность, лк; Z – коэффициент минимальной освещенности; Z = Eср / Eмин, для ЛЛ Z = 1,1; К – коэффициент запаса;  - коэффициент использования светового потока ламп.

Показатель помещения:

i=A⋅BНр⋅(А+В),                                             (3.4)

где А и В – длина и ширина помещения, м.

Значения коэффициента запаса зависят от характеристики помещения: для помещений с большим выделением тепла К = 2, со средним К = 1,8, с малым К = 1,5.

Значения коэффициента использования светового потока приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Значения коэффициента использования светового потока

| Показатель помещения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования светового потока | 0,28…0,46 | 0,34…0,57 | 0,37…0,62 | 0,39…0,65 | 0,40…0,66 |

По полученному значению светового потока с помощью табл. 3.3 подбирают лампы, учитывая что в светильнике с ЛЛ может быть больше одной лампы, т. е. n может быть равно 2 или 4. В этом случае световой поток группы ЛЛ необходимо уменьшить в 2 или 4 раза.

Таблица 3.3

## Характеристика люминесцентных ламп

| Тип и мощность, ВТ | Длина, мм | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- |
| ЛДЦ 20 | 604 | 820 |
| ЛБ 20 | 604 | 1180 |
| ЛДЦ 30 | 609 | 1450 |
| ЛБ 30 | 909 | 2100 |
| ЛДЦ 40 | 1214 | 2100 |
| ЛД 40 | 1214 | 2340 |
| ЛДЦ 65 | 1515 | 3050 |
| ЛДЦ 80 | 1515 | 4070 |
| ЛБ 80 | 1515 | 5220 |

Световой поток выбранной лампы  должен соответствовать соотношению:

Ф л.расч. = (0,9…1,2) Ф л..табл,.                                      (3.5)

где Ф л.расч. – расчетный световой поток, лм; Ф л.табл. – световой поток, определенный по табл. 17, лм.

Потребляемая мощность, Вт, осветительной установки:

P = p·N·n,                                                      (3.6)

где р – мощность лампы, Вт;  N – число светильников, шт; n – число ламп в светильнике, для ЛЛ  n равняется 2 или 4.

## Задание на практическую работу

## по теме «Расчет общего освещения»

Определить нормы искусственного освещения для заданного производственного освещения, рассчитать необходимое число источников искусственного освещения, определить их местонахождение.

## Порядок выполнения работы.

- Ознакомиться с методикой расчета

- Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (см. табл. 3.4)

- Определить разряд и подразряд зрительной работы, нормы освещенности на рабочем месте, используя данные варианта и нормы освещенности.

- Рассчитать число светильников

- Распределить светильники общего освещения с ЛЛ по площади производственного помещения.

- Определить световой поток группы ламп в системе общего освещения, используя данные варианта и приведенные формулы.

- Подобрать лампу по данным табл. 3.3. и проверить выполнение условия соответствия Ф л.расч. и Ф л. табл.

- Определить мощность, потребляемую осветительной установкой.

- Подписать отчет и сдать преподавателю.

Варианты заданий

к практической работе

по теме «Расчет общего освещения»

Таблица 3.4

| вариант | Производственное помещение | Габаритные размеры помещения |  |  | Наименьший размер объекта различения, мм | Контраст объекта различения с фоном | Характеристика фона | Характеристика помещения по условиям среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина, А, м | ширина, В, м | высота, Н, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Вычислительный центр, машинный зал | 60 | 30 | 5 | 0,4 | малый | светлый | Небольшая запыленность |
| 02 | Вычислительный центр, машинный зал | 40 | 20 | 5 | 0,45 | средний | средний | Небольшая запыленность |
| 03 | Дисплейный зал | 35 | 20 | 5 | 0,35 | малый | средний | Небольшая запыленность |
| 04 | Дисплейный зал | 20 | 15 | 5 | 0,32 | большой | темный | Небольшая запыленность |
| 05 | Архив хранения носителей информации | 25 | 10 | 5 | 0,5 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 06 | Лаборатория технического обслуживания ЭВМ | 25 | 12 | 5 | 0,31 | средний | средний | Небольшая запыленность |
| 07 | Аналитическая лаборатория | 20 | 10 | 5 | 0,48 | средний | средний | Небольшая запыленность |
| 08 | Оптическое производство; участок подготовки шихты | 36 | 12 | 5 | 0,49 | большой | средний | Большая запыленность |
| 09 | Участок варки стекла | 60 | 24 | 8 | 0,5 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 10 | Механизированный участок получения заготовок | 46 | 24 | 8 | 0,5 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 11 | Участок шлифовальных станков | 40 | 18 | 6 | 0,4 | большой | светлый | Небольшая запыленность, высокая влажность |
| 12 | Участок полировальных станков | 50 | 24 | 6 | 0,38 | средний | светлый | Небольшая запыленность, высокая влажность |
| 13 | Механический цех, металлорежущие станки | 90 | 24 | 6 | 0,28 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 14 | Прецизионные металлообрабатывающие станки | 36 | 18 | 5 | 0,3 | средний | светлый | Небольшая запыленность |

Продолжение таблицы 3.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Прецизионные металлообрабатывающие станки | 54 | 12 | 5 | 0,35 | большой | средний | Небольшая запыленность |
| 16 | Станки с ЧПУ | 60 | 24 | 5 | 0,2 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 17 | Автоматические линии | 80 | 36 | 5 | 0,34 | большой | светлый | Небольшая запыленность |
| 18 | Инструментальный цех | 60 | 18 | 5 | 0,18 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 19 | Инструментальный цех | 76 | 24 | 6 | 0,23 | большой | средний | Небольшая запыленность |
| 20 | Участок сборки | 50 | 18 | 6 | 0,25 | большой | светлый | Небольшая запыленность |
| 21 | Участок сборки | 56 | 24 | 5 | 0,28 | большой | светлый | Небольшая запыленность |
| 22 | Производство печатных плат, гальванический цех: ванны (травление, мойка, металло-покрытие) | 65 | 18 | 8 | 0,45 | большой | средний | Высокая влажность, небольшая запыленность |
| 23 | Автоматические линии металлопокрытий | 60 | 24 | 8 | 0,48 | средний | средний | Высокая влажность, небольшая запыленность |
| 24 | Участок контрольно-измерительных приборов | 24 | 12 | 5 | 0,46 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 25 | Рабочие места ОТК с визуальным контролем качества изделий | 30 | 12 | 5 | 0,2 | большой | светлый | Небольшая запыленность |
| 26 | Участок сварки | 40 | 12 | 7 | 0,4 | средний | светлый | Средняя запыленность |
| 27 | Участок контроля сварных соединений | 66 | 18 | 5 | 0,35 | большой | средний | Небольшая запыленность |
| 28 | Участок импульсно-дуговой сварки | 56 | 18 | 8 | 0,4 | средний | светлый | Средняя запыленность |
| 29 | Участок автоматизированных установок | 90 | 24 | 8 | 0,45 | большой | средний | Средняя запыленность |
| 30 | Лаборатория для металлографических исследований | 36 | 12 | 5 | 0,49 | средний | средний | Небольшая запыленность |

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА

Общие сведения

Шум - это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, возникающих при упругих колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах.

Снижение уровня шума, распространяющегося по воздуху, наиболее радикально может быть осуществлено устройством на пути его распространения звукоизолирующих преград. Принцип звукоизоляции заключается в том, что большая часть падающей на преграду звуковой энергии отражается и лишь незначительная ее часть проникает через преграду. Звукоизоляцией называется ослабление звуковой энергии при передаче ее через преграду.

В процессе разработки проектов генеральных планов городов и детальной планировки их районов предусматривают градостроительные меры по снижению транспортного шума в жилой застройке [14, 29, 31]. При этом учитывают расположение транспортных магистралей, жилых и нежилых зданий, возможное наличие зеленых насаждений. Учет этих факторов помогает в одних случаях  обойтись без специальных строительно-акустических мероприятий  по защите от шума, а в других – снизить затраты на их осуществление.

4.1. Методика расчета уровня шума в жилой застройке

Задача данного практического занятия – определить уровень звука в расчетной точке (площадка для отдыха в жилой застройке) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали.

Уровень звука в расчетной точке, дБА:

Lрт = Lи.ш. - Lрас - Lвоз - Lзел - Lэ –Lзд ,                    (4.1)

где Lи.ш. – уровень звука от источника шума (автотранспорта); Lрас  – снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве; дБА; Lвоз – снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе, дБА, Lзел – снижение уровня звука зелеными насаждениями, дБА; Lэ – снижение уровня звука экраном (зданием), дБА; Lзд - снижение уровня звука зданием (преградой), дБА.

В формуле (4.1) влияние травяного покрытия и ветра на снижение уровня звука не учитывается.

Снижение уровня звука от его рассеивания в пространстве:

Lрас = 10·lg(rn / ro),                                              (4.2)

где rn  – кратчайшее расстояние от источника шума до расчетной точки, м; ro – кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источники шума, м; ro=7,5 м.

Снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе:

Lвоз  = (воз· rn)/100,                                         (4.3)

где воз - коэффициент затухания звука в воздухе; воз = 0,5 дБА/м.

Снижение уровня звука зелеными насаждениям:

Lзел = зел ·В,                                            (4.4)

где зел – постоянная затухания шума; зел  = 0,1 дБА; В – ширина полосы зеленых насаждений; В = 10 м.

Снижение уровня звука экраном (зданием) Lэ, зависит от разности длин путей звукового луча,  м (табл. 4.1).

Таблица 4.1.

Зависимость снижения уровня звука от разности длин путей звукового луча.

|  | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lзел | 14 | 16,2 | 18,4 | 21,2 | 22,4 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,2 |

Расстоянием от источника шума и от расчетной точки до поверхности земли можно пренебречь.

Снижение шума за экраном (зданием) происходит в результате образования звуковой тени в расчетной точке и огибания экрана звуковым лучом.

Снижение шума зданием (преградой)  обусловлено отражением звуковой энергии от верхней части здания:

L зд = K·W,                                               (4.5)

где К – коэффициент, дБА/м; К = 0,8…0,9; W – толщина (ширина) здания, м.

Допустимый уровень звука на площадке для отдыха – не более 45 дБА.

Задание на практическую работу по теме

«Расчет уровня шума в жилой застройке»

Определить уровень звука в расчетной точке (площадка для отдыха в жилой застройке) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методикой расчета

- Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (см. табл. 4.2)

- В соответствии с данными варианта определить снижение уровня звука в расчетной точке и, зная уровень звука от автотранспорта (источник шума), по формуле (5.1) найти уровень звука в жилой застройке.

- Определив уровень звука в жилой застройке, сделать вывод о соответствии расчетных данных  допустимым нормам.

- Подписать отчет и сдать преподавателю.

Варианты заданий

к практической работе по теме

«Расчет уровня шума в жилой застройке»

Таблица 4.2

| Вариант | Расстояние до расчетной точки rn , м | Разность длин путей звукового луча δ, м | Толщина (ширина) здания W, м | Уровень звука от источника Lи. ш, дБа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 5 | 10 | 70 |
| 2 | 80 | 10 | 10 | 70 |
| 3 | 85 | 15 | 12 | 70 |
| 4 | 90 | 20 | 12 | 70 |
| 5 | 100 | 30 | 14 | 70 |
| 6 | 105 | 50 | 14 | 75 |
| 7 | 110 | 60 | 16 | 75 |
| 8 | 115 | 5 | 16 | 75 |
| 9 | 125 | 10 | 18 | 75 |
| 10 | 135 | 15 | 18 | 75 |
| 11 | 60 | 20 | 10 | 80 |
| 12 | 65 | 30 | 10 | 80 |
| 13 | 75 | 50 | 12 | 80 |
| 14 | 80 | 60 | 12 | 80 |
| 15 | 100 | 5 | 14 | 80 |
| 16 | 95 | 10 | 14 | 85 |
| 17 | 105 | 15 | 16 | 85 |
| 18 | 110 | 20 | 16 | 85 |
| 19 | 115 | 30 | 18 | 85 |
| 20 | 120 | 50 | 18 | 85 |
| 21 | 65 | 60 | 10 | 90 |
| 22 | 70 | 5 | 10 | 90 |
| 23 | 80 | 10 | 12 | 90 |
| 24 | 85 | 15 | 12 | 90 |
| 25 | 95 | 20 | 14 | 90 |
| 26 | 100 | 30 | 14 | 70 |
| 27 | 110 | 50 | 16 | 70 |
| 28 | 115 | 60 | 16 | 70 |
| 29 | 120 | 5 | 18 | 70 |
| 30 | 125 | 10 | 18 | 70 |

5. РАСЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ОТ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Основные понятия и определения

В зависимости от вида электроустановки, номинального напряжения, режима нейтрали, условий среды помещения и доступности электрооборудования применяют определенный комплекс необходимых защитных мер, обеспечивающих достаточную безопасность. Применение защитных мер регламентируется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) [23].

Различают электроустановки напряжениям до 1000 В и выше 1000 В; с изолированной и заземленной нейтралью. В электроустановках применяют следующие технические защитные меры: 1) защитное заземление, 2) зануление, 3) выравнивание потенциалов, 4) защитное отключение, 5) малое напряжение и др.

Наиболее распространенными техническими средствами для защиты людей при появлении напряжения на нетоковедущих частях оборудования из-за повреждения изоляции являются защитное заземление и зануление.

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Безопасность обеспечивается заземлением корпуса системой заземлителей, имеющих малое сопротивление. Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением свыше 1000 В как с изолированной, так и с заземленной нейтралью [27].

По расположению заземлителей относительно заземленных корпусов заземления делят на выносные и контурные. В первом случае заземлители располагаются на некотором удалении от заземляемого оборудования, во втором - по контуру вокруг заземленного оборудования на небольшом (несколько метров) расстоянии друг от друга. В качестве искусственных заземлителей используют вертикально расположенные стержни из уголковой стали или стальных труб. Заземлители соединяют стальной полосой, которую приваривают к каждому заземлителю. Заземлители с заземляемым оборудованием соединяют металлическими проводниками.

Сопротивления заземления, согласно ПУЭ, нормируются в зависимости от напряжения электроустановки. В электроустановках напряжением до 1000 В сопротивление заземления должно быть не выше 4 Ом. Если же суммарная мощность источников (трансформаторов, генераторов), подключенных к сети, не превышает 100 кВА, сопротивление должно быть не больше 10 Ом. В электроустановках напряжением выше 1000 В с малым током замыкания (менее 500 А) допускается сопротивление заземления не более 10 Ом, а с большим (более 500 А) - не выше 0,5 Ом.

Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Цель зануления — обеспечить быстрое отключение установки от сети при замыкании фазы (или фаз) на ее корпус, а также снизить напряжение на корпусе в аварийный период. Это достигается превращением замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание с созданием в этой цепи тока, достаточного для срабатывания защиты. Зануление применяется в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью.

Согласно ПУЭ ток однофазного короткого замыкания должен превышать не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки или ток срабатывания автоматического выключателя с обратной зависимой от тока характеристикой. При защите сети автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель, коэффициент кратности тока выключателей с номинальным током до 100 А следует принимать равной 1,4, а для прочих - 1,25. Полная проводимость нулевого провода во всех случаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного провода. Если эти требования по каким-либо причинам не удовлетворяются, отключение при замыкании на корпус должно обеспечиваться специальными защитами, например, защитным отключением.

5.1. Расчет защитного заземления

Цель расчета заземления - определить число и длину вертикальных элементов (стержней), длину горизонтальных элементов (соединительных полос) и разместить заземлители на плане электроустановки исходя из значений допустимых сопротивления и максимального потенциала заземлителя [27].

Расчет проводится в следующем порядке:

1. Определяют норму сопротивления заземления Rн (по ПУЭ) в зависимости от напряжения, режима работы нейтрали, мощности и других данных электроустановки.

2. Определяют расчетное удельное сопротивление грунта с учетом климатического коэффициента расч = таблψ где табл - удельное сопротивление грунта по табл. 7.1; ψ - климатический коэффициент по табл. 5.2.

Таблица 5.1

Значения удельных сопротивлений грунтов при влажности 10...12 % к массе грунта

| Грунт | Удельное сопротивление, Ом·м | Грунт | Удельное сопротивление, Ом·м |
| --- | --- | --- | --- |
| Глина | 40 | Супесок | 300 |
| Суглинок | 100 | Песок | 700 |
| Чернозем | 200 | Скалистый | 2000 |

Таблица 5.2

Значения климатических коэффициентов и признаки зон

| Тип заземлителя | Климатические зоны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Вертикальные стержни длиной lс = 2...3 м при глубине заложения Н0 = 0,5…0,8 м | 1,8…2,0 | 1,6...1,8 | 1,4...1,6 | 1,2...1,4 |
| Горизонтальные полосовые заземлители при глубине заложения Н0 = 0,8 м | 4,5…7,0 | 3,5...4,5 | 2,0 - 3,5 | 1,5 - 2,0 |
| Признаки климатических зон |  |  |  |  |
| Средняя температура января, °С | -20….-15 | -14...-10 | -10...0 | 0...5 |
| Средняя температура июля, °С | 16….18 | 18...22 | 22...24 | 24...28 |

3. Определяют сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rc с учетом удельного сопротивления грунта:

Rс=ρрасчс2πlсln2lсd+12ln4Н+lс4Н−lс,                                   (5.1)

где d - диаметр стержня, м; Н = Н0 +l/2; lc , Н0  - см. табл. 34.

4. Учитывая норму сопротивления заземления Rн, определяют число вертикальных заземлителей без учета взаимного экранирования:

n=RсRн.                                                     (5.2)

5. Разместив заземлители на плане и задавшись отношением η расстояния между одиночными заземлителями S к их длине lc, определяют с учетом коэффициента использования вертикальных стержней (табл. 5.3) окончательно их число nl = n/ηс и сопротивление заземлителей - без учета соединительной полосы Rcc = Rc /(n1ηс).

Таблица 5.3

Коэффициенты использования ηс вертикальных заземлителей

| Отношение расстояния между заземлителями к их длине | Число заземлителей п |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| Заземлители располагаются в ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,85 | 0,73 | 0,65 | 0,59 | 0,48 | - | - | - |
| 2 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,67 | - | - | - |
| Заземлители располагаются по контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,36 |
| 2 | - | 0,78 | 0,73 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,55 | 0,52 |
| 3 | - | 0,85 | 0,80 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,64 | 0,62 |

6. Определяют сопротивление соединительной полосы:

Rп=ρрасчп2πlпln2lп2bH1,                                            (5.3)

где lп = 1,05(n1 - 1)S - длина соединительной полосы; b, Н1 - ширина и глубина заложения полосы.

С учетом коэффициента использования полосы ηп (табл. 5.4) уточняют Rп'=Rпηп .

7. Определяют общее сопротивление заземляющего устройства и соединявшей полосы:

R=Rсс⋅Rп'Rсс+Rп'                                                 (5.4)

и проверяют, соответствует ли оно нормативному значению Rн.

Таблица 5.4

Коэффициенты использования ηп горизонтальной полосы, соединяющей вертикальные заземлители

| Отношение расстояния между заземлителями к их длине | Число вертикальных заземлителей п |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| Вертикальные заземлители располагаются в ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 | - | - | - |
| 2 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,75 | 0,56 | - | - | - |
| Вертикальные заземлители располагаются по контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
| 2 | - | 0,55 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |
| 3 | - | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |

Задание на практическую работу

по теме «Расчет защитного заземления»

Спроектировать защитное заземление оборудования лаборатории (ЛАБ) или понижающей подстанции (ПП) 6/0,4 кВ, от которой питается лаборатория. Заземляющее устройство заглублено: Н0 = 0,5...0,8 м. Для вертикальных заземлителей длиной lс = 2,0...3,5 м использовать стальные трубы диаметром не менее 25 мм или уголок с полкой не менее 25 мм. Для соединительной полосы использовать стальную шину сечением 404 мм. Варианты остальных исходные данных приведены в табл. 5.5.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методикой расчета

- Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (см. табл. 5.5)

- Рассчитать параметры защитного заземления.

- Построить схему расположения заземлителей.

- Подписать отчет и сдать преподавателю.

Варианты заданий

к практической работе по теме

«Расчет защитного заземления»

Таблица 5.5

| № вар. | Объект защиты | Параметры трансформатора |  | Климатическая зона | Грунт | Расположение вертикальных заземлителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, кВА | Соединение обмоток |  |  |  |
| 1 | ЛАБ | 40 | ∆/∆н | I | Суглинок | В ряд |
| 2 | ЛАБ | 100 | ∆/∆н | III | Чернозем | Вряд |
| 3 | ПП | 630 | Y/∆н | I | Супесок | По контуру |
| 4 | ЛАБ | 250 | ∆/∆н | IV | Песок | Вряд |
| 5 | ПП | 400 | Y/∆н | III | Суглинок | По контуру |
| 6 | ЛАБ | 63 | Y/∆н | II | Глина | Вряд |
| 7 | ПП | 100 | ∆/∆н | IV | Чернозем | По контуру |
| 8 | ЛАБ | 63 | Y/∆н | I | Песок | Вряд |
| 9 | ПП | 160 | Y/∆н | II | Супесок | По контуру |
| 10 | ЛАБ | 400 | ∆/∆н | III | Глина | Вряд |
| 11 | ПП | 1000 | Y/∆н | II | Суглинок | По контуру |
| 12 | ЛАБ | 300 | ∆/∆н | IV | Супесок | Вряд |
| 13 | ПП | 630 | Y/∆н | III | Песок | По контуру |
| 14 | ЛАБ | 160 | ∆/∆н | I | Суглинок | В ряд |
| 15 | ПП | 630 | Y/∆н | IV | Супесок | По контуру |
| 16 | ПП | 40 | ∆/∆н | III | Чернозем | По контуру |
| 17 | ЛАБ | 250 | Y/∆н | II | Глина | В ряд |
| 18 | ПП | 160 | Y/∆н | I | Песок | По контуру |
| 19 | ЛАБ | 63 | ∆/∆н | IV | Чернозем | В ряд |
| 20 | ПП | 400 | Y/∆н | II | Глина | По контуру |
| 21 | ЛАБ | 100 | ∆/∆н | III | Суглинок | В ряд |
| 22 | ПП | 400 | Y/∆н | II | Супесок | По контуру |
| 23 | ЛАБ | 160 | ∆/∆н | I | Глина | В ряд |
| 24 | ПП | 630 | Y/∆н | IV | Песок | По контуру |
| 25 | ЛАБ | 400 | ∆/∆н | II | Суглинок | В ряд |
| 26 | ПП | 1000 | Y/∆н | IV | Суглинок | По контуру |
| 27 | ПП | 300 | Y/∆н | II | Супесок | По контуру |
| 28 | ЛАБ | 630 | ∆/∆н | III | Чернозем | В ряд |
| 29 | ПП | 160 | Y/∆н | II | Глина | По контуру |
| 30 | ЛАБ | 630 | ∆/∆н | I | Глина | В ряд |

6. ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

Общие сведения

Количественная оценка тяжести и напряженности трудового процесса проводится в соответствии с Руководством Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» [25].

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность [20].

Уровни факторов тяжести труда выражены в эргометрических величинах, характеризующих трудовой процесс независимо от индивидуальных особенностей человека, участвующего в процессе.

Основными показателями тяжести трудового процесса являются:

- физическая динамическая нагрузка;

- масса поднимаемого и перемещаемого груза;

- общее число стереотипных рабочих движений;

- величина статической нагрузки;

- рабочая поза;

- степень наклона корпуса;

- перемещения в пространстве.

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

К факторам, характеризующим напряженность труда относятся:

- интеллектуальные нагрузки;

- сенсорные нагрузки;

- эмоциональные нагрузки;

- степень монотонности нагрузок;

- режим работы.

Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса.

Оценка тяжести трудового процесса представлена соответственно в табл. 6.1 [25].

Таблица 6.1.

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса.

| Показатели тяжести трудового процесса | Класс условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимальный (легкая физическая нагрузка) | Допустимый (средняя физическая нагрузка) | Вредный |  |
|  |  |  | (тяжелый труд) |  |
|  |  |  | 1 степени | 2 степени |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг м) |  |  |  |  |
| 1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м: |  |  |  |  |
| для мужчин | до 2500 | до 5000 | до 7000 | Более 7000 |
| для женщин | до 1500 | до 3000 | до 4000 | Более 4000 |
| 1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног): |  |  |  |  |
| 1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м |  |  |  |  |
| для мужчин | до 12500 | до 25000 | до 35000 | Более 35000 |
| для женщин | до7500 | до 15000 | до 25000 | Более 25000 |
| 1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м |  |  |  |  |
| для мужчин | до 24000 | до 46000 | до 70000 | Более 70000 |
| для женщин | до 14000 | до 28000 | до 40000 | Более 40000 |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг |  |  |  |  |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в ч): |  |  |  |  |
| для мужчин | до 15 | до 30 | до 35 | Более 35 |
| для женщин | до 5 | до 10 | до 12 | Более 12 |
| 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: |  |  |  |  |
| для мужчин | до 5 | до 15 | до 20 | более 20 |
| для женщин | до 3 | до 7 | до 10 | более 10 |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: |  |  |  |  |
| 2.3.1. С рабочей поверхности |  |  |  |  |
| для мужчин | до 250 | до 870 | до 1500 | более 1500 |
| для женщин | до 100 | до 350 | до 700 | более 700 |
| 2.3.2. С пола |  |  |  |  |
| для мужчин | до100 | до 435 | до 600 | более 600 |
| для женщин | до 50 | до 175 | до 350 | более 350 |

Продолжение таблицы 6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |  |
| 3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | до 20000 | до 40000 | до 60000 | более 60000 |
| 3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | до 10000 | до 20000 | до 30000 | более 30000 |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кгссек) |  |  |  |  |
| 4.1. Одной рукой: для мужчин - для женщин - | до 18000 до11000 | до 36000 до 22000 | до 70000 до 42000 | более 70000 более 42000 |
| 4.2. Двумя руками: для мужчин - для женщин - | до 36000 до 22000 | до 70000 до 42000 | до 140000 до 84000 | более 140000 более 84000 |
| 4.3. С участием мышц корпуса и ног: для мужчин - для женщин - | до 43000 до 26000 | до 100000 до 60000 | до 200000 до120000 | более 200000 более 120000 |
| 5. Рабочая поза |  |  |  |  |
| 5. Рабочая поза | Свободная, удобная поза, возможность смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в позе стоя до 40% времени смены. | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, неудобным размещением конечностей и др.) и/или фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга). Нахождение в позе стоя до 60% времени смены. | Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобной и/или фик сированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т.п) до 25% времени смены. Нахождение в позе стоя до 80% времени смены | Периодическое, более 50% времени смены, нахождение в неудобной и/или фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т.п.) более 25% времени смены. Нахождение в позе стоя более 80% времени смены . |
| 6. Наклоны корпуса |  |  |  |  |
| 6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30О), количество за смену | до 50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| 7. Перемещения в пространстве , обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали 7.2. По вертикали | до 4 до 2 | до 8 до 4 | до 12 до 8 | более 12 более 8 |

Методика оценки тяжести трудового процесса

Указанные в табл. 6.1 факторы трудового процесса требуют оценки и количественного измерения, осуществляемых в соответствии с приведенной ниже методикой.

Физическая динамическая нагрузка

Физическая динамическая нагрузка выражается в единицах внешней механической работы за смену (кг·м).

Для подсчета физической динамической нагрузки (внешней механической работы) определяется масса груза, перемещаемого в ручную в каждой операции, и путь его перемещения в метрах. Подсчитывается общее количество операций по переносу груза за смену, и суммируется величина внешней механической работы (кг·м) за смену в целом. По величине внешней механической работы за смену в зависимости от вида нагрузки (общая или региональная) и расстояния перемещения груза определяют, к какому классу условий труда относится данная работа. Если расстояния перемещения груза разные, то суммарная механическая работа сопоставляется со средним расстоянием перемещения.

Пример. Рабочий (мужчина) поворачивается, берет с конвейера деталь (масса 2,5 кг), перемещает ее на свой рабочий стол (расстояние 0,8 м), выполняет необходимые операции, перемещает деталь обратно на конвейер и берет следующую. Всего за смену рабочий обрабатывает 1200 деталей. Для расчета внешней механической работы вес деталей умножаем на расстояние перемещения и еще на 2, так как каждую деталь рабочий перемещает дважды (на стол и обратно), а затем на количество деталей за смену. Итого: 2,5 кг · 0,8 м · 2 · 1200 = 4800 кг·м. Работа региональная, расстояние перемещения груза до 1 м, следовательно, по показателю 1.1 работа относится ко 2-му классу.

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную

Для определения массы (кг) груза (поднимаемого или переносимого рабочими на протяжении смены, постоянно или при чередовании с другой работой) его взвешивают на товарных весах. Регистрируется только максимальная величина. Массу груза можно также определить по документам. Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в течение каждого часа смены, масса всех грузов суммируется, а если переносимый груз одной массы, то она умножается на число подъемов или перемещений в течение каждого часа.

Пример. Рассмотрим предыдущий пример. Масса груза 2,5 кг, следовательно, по пункту 2.2 работа относится к 1-му классу. За смену рабочий поднимает 1200 деталей, по 2 раза каждую. В час он перемещает 150 деталей (1200 : 8 ч). Каждую деталь рабочий берет в руки 2 раза, значит, суммарная масса груза, перемещаемая в течение каждого часа смены, составляет 750 кг (150 · 2,5 кг · 2). Груз перемещается с рабочей поверхности, поэтому эту работу по п. 2.3 можно отнести ко 2-му классу.

Стереотипные рабочие движения (количество за смену)

Понятие «рабочее движение» в данном случае подразумевает движение элементарное, т.е. однократное перемещение тела или части тела из одного положения в другое. Стереотипные рабочие движения в зависимости от нагрузки делятся на локальные и региональные. Работы, для которых характерны локальные движения, как правило, выполняются в быстром темпе (60-250 движений в минуту), и за смену количество движений может достигать нескольких десятков тысяч. Поскольку при этих работах темп, т.е. количество движений в единицу времени, практически не меняется, то, подсчитав, вручную или с применением какого-либо автоматического счетчика, число движений за 10 - 15 мин, рассчитываем число движений в 1 мин, а затем умножаем на число минут, в течение которых выполняется эта работа. Время выполнения работы определяется путем хронометражных наблюдений или по фотографии рабочего дня. Число движений можно определить также по дневной выработке.

Пример. Оператор ввода данных в персональный компьютер выполняет за смену около 55000 движений. Следовательно, по п-3.1 его работу можно отнести к классу 3.1.

Региональные рабочие движения выполняются, как правило, в более медленном темпе, поэтому легко подсчитать их количество за 10-15 мин или за 1-2 повторяемые операции, несколько раз за смену. После этого, зная общее количество операций или время выполнения работы, подсчитывается общее количество региональных движений за смену.

Пример. Маляр выполняет около 120 движений большой амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 65% рабочего времени, т.е. 312 мин за смену. Количество движений за смену равно 37440 (312 · 120), что по п. 3.2 позволяет отнести его работу к классу 3.2.

Статическая нагрузка

Статическая нагрузка, связанная с поддержанием человеком груза или приложением усилия без перемещения тела или его отдельных частей, рассчитывается путем перемножения двух параметров: величины удерживаемого усилия и времени его удерживания.

В производственных условиях статические усилия встречаются в двух видах: удержание обрабатываемого изделия (инструмента) и прижим обрабатываемого инструмента (изделия) к обрабатываемому инструменту (изделию). В первом случае величина статического усилия определяется весом удерживаемого изделия (инструмента). Вес изделия определяется путем взвешивания на весах. Во втором случае величина усилия прижима может быть определена с помощью тензометрических, пьезокристаллических или каких-нибудь других датчиков, которые необходимо закрепить на инструменте или изделии. Время удерживания статического усилия определяется на основании хронометражных измерений или по фотографии рабочего дня.

Пример. Маляр (женщина) промышленных изделий удерживает в руке краскопульт весом 1,8 кгс в течение 80% времени смены, 23040 секунд. Величина статической нагрузки будет составлять 41427 кгс·с (1,8 кгс · 23 040 с). Работа по п. 4 относится к классу 3.1

Рабочая поза

Характер рабочей позы (свободная, неудобная, фиксированная, вынужденная) определяется визуально. Время пребывания в вынужденной позе, позе с наклоном корпуса или другой рабочей позе определяется на основании хронометражных данных за смену.

Пример. Врач-лаборант около 40% рабочего времени проводит в фиксированной позе - работает с микроскопом. По этому пункту его работу можно отнести к классу 3.1.

Наклоны корпуса

Число наклонов за смену определяется путем их прямого подсчета или определением их количества за одну операцию и умножением на число этих операций за смену. Глубина наклонов корпуса (в градусах) измеряется с помощью любого приспособления для измерения углов (например, транспортира).

Перемещение в пространстве

(переходы, обусловленные технологическим процессом, в течение смены по горизонтали или вертикали - по лестницам, пандусам и др., км)

Самый простой способ определения этой величины - с помощью шагомера, который можно поместить в карман работающего или закрепить его на поясе, определить количество шагов за смену (во время регламентированных перерывов и обеденного перерыва шагомер снимается). Количество шагов за смену умножить на длину шага (мужской шаг в производственной обстановке в среднем равняется 0,6 м, а женский - 0,5 м) и полученную величину выразить в км.

Пример. По показателям шагомера, работница при обслуживании станков делает около 12 000 шагов за смену. Проходимое ею расстояние составляет 6000 м или 6 км (12 000 · 0,5 м). По этому показателю тяжесть труда относится ко второму классу.

Общая оценка тяжести трудового процесса

Общая оценка по степени физической тяжести проводится на основе всех приведенных выше показателей. При этом вначале устанавливается класс по каждому измеренному показателю и вносится в протокол, а окончательная оценка тяжести труда производится по показателю, отнесенному к наибольшей степени тяжести. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 общая оценка устанавливается на одну ступень выше.

Задание на практическую работу

по теме «Оценка тяжести трудового процесса»

Провести оценку тяжести трудового процесса заданного работника.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методикой оценки

- Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (см. табл. 6.2)

- Оформить исходные данные в виде таблицы.

- Определить тяжесть труда для каждого фактора.

- Определить общую категорию тяжести труда и дать ее определение.

- Подписать отчет и сдать преподавателю.

Варианты заданий

к практической работе по теме

«Оценка тяжести трудового процесса»

Таблица 6.2

| № номер варианта | Профессия | Описание трудового процесса |
| --- | --- | --- |
| 01 | Инженер – разработчик | Рабочая поза свободная; подъем и перемещение грузов до 5 кг, до 2 раз в час, на расстояние до 5 метров; перемещение в пространстве до 4 км |
| 02 | Инженер – исследователь | Рабочая поза свободная; подъем и перемещение грузов до 2 кг, до 2 раз в час, на расстояние до 5 метров; перемещение в пространстве до 4 км |
| 03 | Инженер – конструктор | Рабочая поза несвободная, до 10% времени в наклонном положении; подъем и перемещение грузов до 2 кг, до 2 раз в час, на расстояние до 5 метров; перемещение в пространстве до 6 км |
| 04 | Контроллер продукции | Рабочая поза свободная; подъем и перемещение грузов до 10 кг, до 10 раз в час, на расстояние до 5 метров; монотонные повторяющиеся движения до 800 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 5 км |
| 05 | Токарь | Рабочая поза несвободная – до 10% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 10 кг, до 20 раз в час, на расстояние от 1 до 5 метров; удержание груза до 10 кг на время до 10 секунд, двумя руками; монотонные повторяющиеся движения до 2000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 4 км |
| 06 | Токарь | Рабочая поза несвободная – до 10% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 1 кг, до 60 раз в час, на расстояние от 1 до 5 метров; удержание груза до 1 кг на время до 10 секунд, двумя руками; монотонные повторяющиеся движения до 2000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 5 км |
| 07 | Токарь | Рабочая поза несвободная – до 10% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 5 кг, до 20 раз в час, на расстояние от 1 до 5 метров; удержание груза до 5 кг на время до 5 секунд, двумя руками; монотонные повторяющиеся движения до 1000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 3 км |
| 08 | Оператор ПЭВМ | Рабочая поза несвободная – до 20% времени в наклонном состоянии; монотонные повторяющиеся движения до 60000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 3 км |
| 09 | Сотрудник вычислительного центра | Рабочая поза несвободная – до 20% времени в наклонном состоянии; монотонные повторяющиеся движения до 40000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 3 км |
| 10 | Программист | Рабочая поза несвободная – до 30% времени в наклонном состоянии; монотонные повторяющиеся движения до 50000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 3 км |
| 11 | Лаборант | Рабочая поза несвободная – до 10% времени в наклонном состоянии; монотонные повторяющиеся движения до 1000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 4 км |
| 12 | Грузчик | Рабочая поза несвободная – до 10% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 50 кг, до 50 раз в час, на расстояние от 1 до 100 метров; удержание груза до 50 кг на время до 5 секунд, двумя руками; перемещение в пространстве до 12 км |
| 13 | Грузчик | Рабочая поза несвободная – до 10% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 25 кг, до 100 раз в час, на расстояние от 1 до 100 метров; удержание груза до 25 кг на время до 10 секунд, двумя руками; перемещение в пространстве до 12 км |
| 14 | Грузчик | Рабочая поза несвободная – до 20% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 50 кг, до 80 раз в час, на расстояние от 1 до 20 метров; удержание груза до 50 кг на время до 10 секунд, двумя руками; перемещение в пространстве до 8 км |
| 15 | Шлифовальщица | Рабочая поза несвободная – до 20% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 5 кг, до 100 раз в час, на расстояние от 1 до 5 метров; удержание груза до 5 кг на время до 15 секунд, двумя руками; монотонные повторяющиеся движения до 7000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 3 км |
| 16 | Шлифовальщица | Рабочая поза несвободная – до 20% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 1 кг, до 100 раз в час, на расстояние от 1 до 5 метров; удержание груза до 1 кг на время до 10 секунд, двумя руками; монотонные повторяющиеся движения до 8000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 2 км |

Продолжение таблицы 6.2

| 17 | Контролер качества подшипниковых колец | Рабочая поза несвободная – до 40% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 1 кг, до 20 раз в час, на расстояние до 5 метров; удержание груза до 1 кг на время до 5 секунд, двумя руками; монотонные повторяющиеся движения до 800 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 4 км |
| --- | --- | --- |
| 18 | Автослесарь | Рабочая поза неудобная – до 50% времени в неудобном положении; подъем и перемещение грузов до 10 кг, до 20 раз в час, на расстояние до 20 метров; удержание груза до 10 кг на время до 10 секунд, двумя руками; перемещение в пространстве до 7 км |
| 19 | Фрезеровщик | Рабочая поза несвободная – до 20% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 15 кг, до 20 раз в час, на расстояние от 1 до 5 метров; удержание груза до 15 кг на время до 2 секунд, двумя руками; монотонные повторяющиеся движения до 1500 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 5 км |
| 20 | Фрезеровщица | Рабочая поза несвободная – до 20% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 3 кг, до 60 раз в час, на расстояние от 1 до 5 метров; удержание груза до 3 кг на время до 5 секунд, двумя руками; монотонные повторяющиеся движения до 2000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 3 км |
| 21 | Фрезеровщица | Рабочая поза несвободная – до 30% времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 1 кг, до 80 раз в час, на расстояние до 1 метра; удержание груза до 1 кг на время до 3 секунд, одной рукой; монотонные повторяющиеся движения до 2000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 2 км |
| 22 | Охранник | Рабочая поза стоя – до 80 % рабочего времени; перемещение в пространстве до 15 км |
| 23 | Наладчик оборудования | Рабочая поза неудобная – до 20 % рабочего времени; подъем и перемещение грузов до 5 кг, до 2 раз в час, на расстояние от 1 до 20 метров; удержание груза до 5 кг на время до 10 секунд, двумя руками; перемещение в пространстве до 5 км |
| 24 | Электромонтер | Рабочая поза неудобная – до 30 % рабочего времени; подъем и перемещение грузов до 4 кг, до 5 раз в час, на расстояние от 1 до 100 метров; удержание груза до 4 кг на время до 10 секунд, двумя руками; перемещение в пространстве до 7 км |
| 25 | Уборщица производственных помещений | Рабочая поза неудобная – до 20 % рабочего времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 6 кг, до 5 раз в час, на расстояние от 1 до 20 метров; монотонные повторяющиеся движения до 20000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 6 км |
| 26 | Уборщица производственных помещений | Рабочая поза неудобная – до 30 % рабочего времени в наклонном состоянии; подъем и перемещение грузов до 7 кг, до 10 раз в час, на расстояние от 1 до 10 метров; монотонные повторяющиеся движения до 30000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 8 км |
| 27 | Маляр (мужчина) | Рабочая поза неудобная – до 20 % рабочего времени; подъем и перемещение грузов до 3 кг, до 10 раз в час, на расстояние от 1 до 30 метров; удержание грузов до 1 кг в течении 80% рабочего времени; монотонные повторяющиеся движения до 40000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 5 км |
| 28 | Маляр (женщина) | Рабочая поза неудобная – до 20 % рабочего времени; подъем и перемещение грузов до 3 кг, до 10 раз в час, на расстояние от 1 до 30 метров; удержание грузов до 1 кг в течении 70% рабочего времени; монотонные повторяющиеся движения до 30000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 4 км |
| 29 | Водитель | Рабочая поза фиксированная – до 80 % рабочего времени; монотонные повторяющиеся движения до 30000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 1 км |
| 30 | Паяльщик | Рабочая поза неудобная – до 30 % рабочего времени; подъем и перемещение грузов до 1 кг, до 30 раз в час, на расстояние до 1 метра; удержание груза до 0,3 кг в течении 70% рабочего времени; монотонные повторяющиеся движения до 10000 за рабочую смену; перемещение в пространстве до 2 км |

- КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Основные понятия и определения

Категорирование - это установление категории помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков) производственного и складского назначения в соответствии с номенклатурой категорий и методикой их определения, регламентированными НПБ 105-03 [21], в зависимости от количества и характеристик пожаровзрывоопасности находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 7.1. Как правило, в любом лабораторном помещении имеются горючие материалы (мебель, бумага, покрытие пола и т.п.), поэтому они относятся, как минимум, к категории В.

Таблица 7.1

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности [21]

| Категория помещений | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А Взрывопожароопасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| Б Взрывопожароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле- или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В1-В4 Пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при воздействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

Для расчета избыточного давления взрыва необходимо знать количество веществ, принимающих в нем участие. При определении количества вещества, принимающего участие во взрыве, считается, что происходит расчетная авария одного из аппаратов, все содержимое которого поступает в помещение, происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов в течение времени, необходимого для их отключения, происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости или с любых других открытых поверхностей.

Если результат расчета избыточного давления взрыва для помещений, в которых обращаются горючие газы или легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки менее 28 °С, дает значение более 5 кПа, то они относятся к категории А. В противоположном случае проводится проверка возможности отнесения помещений к категории Б, если в них обращаются горючие жидкости с более высокой температурой вспышки или горючие порошки и пыли.

Предполагается, что во взрыве участвует пыль, поступающая из аппаратов в момент аварии; из трубопроводов, если они имеются; накопившаяся пыль в помещении на поверхности оборудования и строительных конструкций.

Если в помещении одновременно присутствуют горючие пыли и ЛВЖ или горючие жидкости, избыточные давления взрыва каждого вида материалов суммируются и сопоставляются с граничным значением 5 кПа.

В случае, когда обоснован вывод об отнесении помещения к категории В, необходимо решить вопрос о выборе разновидностей пожароопасной категории В1-В4.

Пожароопасная категория помещения определяется сравниванием максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Определение категории пожароопасных помещений

| Категория | Удельная пожарная нагрузка, МДж/м2 |
| --- | --- |
| В1 | Менее 2200 |
| В2 | 1401...2200 |
| В3 | 181...1401 |
| В4 | 1...181 |

Пожарная нагрузка помещений может включать в себя различные сочетания горючих и трудногорючих жидкостей и твердых материалов в пределах пожароопасного участка. Пожарная нагрузка (МДж) определяется по формуле:

,                                             (7.1)

где  - количество j – го материала пожарной нагрузки, кг;  - низшая теплота сгорания j – го материала пожарной нагрузки, МДж/кг (табл. 7.3).

Удельная пожарная нагрузка (МДж/м2) определяется по формуле:

,                                                (7.2)

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).

Если по указанной методике помещение отнесено к категориям В2 или В3, то проверяется выполнение условия:

(7.3)

где H – высота помещения, м.

Если это условие не выполняется, помещение относят соответственно к категориям В1 или В2.

Таблица7.3.

Теплота сгорания пожароопасных материалов

| Материал или вещество | Низшая теплота сгорания материалов, кДж/кг |
| --- | --- |
| Алюминий | 31087 |
| Ацетон | 31360 |
| Бензин | 45700 |
| Бензол | 40630 |
| Бумага | 20000 |
| Дерево | 19000 |
| Керосин | 42900 |
| Кремний | 32430 |
| Магний | 25104 |
| Толуол | 40936 |
| Резина | 27000 |
| Фенол | 31790 |
| Этанол | 30608 |
| Полиэтилен | 46582 |

Определив категорию помещения, принимают проектные решения по обеспечению взрывопожаробезопасности помещения и здания. При этом учитывается также категория здания в целом. Если она неизвестна, то принимается, что здание имеет ту же категорию взрывопожароопасности, что и помещение лаборатории.

Расчет избыточного давления взрыва

Избыточное давление взрыва для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле:

ΔР=(Pmax−P0)mZ⋅100VсвρгСстКн,                                      (7.4)

где Pmax - максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое по справочным данным [3]; при их отсутствии принимается равным 900 кПа; Р0 - начальное давление, принимаемое равным 101 кПа; т - масса горючего газа, паров ЛВЖ или горючих жидкостей, вышедших при расчете в помещение, кг; Z - коэффициент участия горючего во взрыве, принимаемый равным 1 для водорода, 0,5 -для других горючих газов, 0,3 - для ЛВЖ и горючих жидкостей, 0,5 - для горючих пылей; Vcв - свободный объем помещения, м, принимаемый равным 80 % объема помещения; ρг - плотность газа или пара при расчетной температуре, кг/м3; Сст - стехиометрическая концентрация горючего, % об., вычисляемая по формуле:

Сст=1001+4,84β,                                              (7.5)

где β=nС+nН−nх4−n02 - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания (пС, пН, п0, пх- число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего); Кн - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения, принимаемый равным 3.

Расчет избыточного давления взрыва (кПа) для остальных горючих веществ и для их смесей может быть выполнен по формуле:

ΔР=тНТР0ZVсвρвСрТ0Кн,                                           (7.6)

где Нт - теплота сгорания, кДж/кг; ρв - плотность воздуха до взрыва при температуре Т; Ср - теплоемкость воздуха, принимается равной 1,01кДж/(кг·К); Т0 - начальная температура воздуха, К.

Если в помещении ведется работа с использованием горючих газов, то производится расчет избыточного давления по формуле (7.4) или (7.6), причем масса (кг) поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле:

т = (Vа + Vт) ρг,                                            (7.7)

где Vа - объем газа, вышедшего из аппарата, м3; Vт - объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.

При этом:

Vа = 0,01Р1V,                                               (7.8)

где Р1 - давление в аппарате, кПа; V- объем аппарата, м3;

Vт = V1т + V2т,                                              (7.9)

где V1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3:

V1т = qt,                                                 (7.10)

где q - расход газа в трубопроводе, м3/с; t - время отключения трубопровода;

V2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3:

V2т = 0,01πР2 r2L,                                        (7.11)

где Р2 - давление в трубопроводе, кПа; r - внутренний диаметр трубопровода, м;

L - длина трубопровода от аварийного аппарата до вентиля или задвижки, м.

Время отключения трубопровода t принимается равным 120 с, если имеется система автоматического отключения, и равным 300 с при ручном отключении.

При проведении работ с ЛВЖ и горючими жидкостями избыточное давление взрыва в помещении также определяется по формуле (7.4) или (7.6). Масса (кг) паров жидкости, поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом при окраске, промывке или покрытии, поверхность открытых емкостей), определяется по формуле:

т = тр + тот + тс  ,                                          (7.12)

где тр - масса паров, поступивших с поверхности разлива, кг; тот - масса паров, поступивших с открытых поверхностей, кг; тс - масса паров, поступивших с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.

При этом каждое из слагаемых в формуле (7.12) определяется по формуле:

m = WFjt,                                                     (7.13)

где W — интенсивность испарения, кг/(с·м2); Fj - площадь испарения, м2; t - время испарения, с.

Интенсивность испарения W, кг/(с·м2) определяется по справочным или экспериментальным данным. Для ЛВЖ при комнатной температуре расчет производится по формуле:

W=10−6ηРнМ,                                              (7.14)

где η - коэффициент, принимаемый по табл. 7.4 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; Рн - давление насыщенного пара жидкости при расчетной температуре, кПа, определяемое по уравнению Антуана; М - молекулярная масса, г/моль.

Таблица 7.4

Значения коэффициентов для расчета интенсивности испарения ЛВЖ

| Скорость воздушного потока в помещении, м/с | Значение коэффициента η при температуре t, °С, в помещении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
| 0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2 |
| 1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |

Площадь испарения F в случае пролива ЛВЖ и горючих жидкостей определяется исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих по массе 70 % и менее растворителей, разливается по площади 0,5 м2, а остальных жидкостей - на 1 м2 пола помещения.

Длительность испарения жидкости t принимается равной времени полного испарения, но не более 3600 с.

Как правило, количество дисперсных горючих материалов, которые имеются в лаборатории и могут перейти в ее объем с образованием взрывоопасных аэровзвесей при авариях, недостаточно для развития избыточного давления более 5 кПа. Чтобы убедиться в этом, достаточно произвести обратный расчет по уравнению (7.5), решив его относительно m - массы материала, участвующего во взрыве, и сопоставив полученное значение этой массы, необходимое для создания избыточного давления в 5 кПа, с реальным количеством материала, который может принять участие во взрыве. Если первая величина заведомо больше второй, то помещение относят к категории В.

Расчет избыточного давления (кг) при взрыве горючих порошков и пылей производится по формуле:

ΔР=тНТР0ZVсвρвСрТ0Кн,                                          (7.15)

где Нт - теплота сгорания материала, Дж/кг; ρв - плотность воздуха до взрыва, кг/м3, при начальной температуре Т0 ; Ср - теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К) (допускается принимать равной 1,01 кДж/(кг·К); Z - коэффициент участия взвешенной горючей пыли во взрыве, следует принимать равным 1 для порошков металлов и сплавов (в том числе и порошков кремния, употребляемого в полупроводниковом производстве); Кн следует принимать равным 3, если рассчитывается избыточное давление в большом помещении (например, здании мастерской или цеха, имеющем большую площадь проемов), и равным 2, если расчет ведется для относительно небольшого помещения (камеры вентиляционных установок, помещение для установки фильтров или циклонов и т.п.); m - расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли при аварийной ситуации, кг, определяемая по формуле:

т = твз + тав ,                                            (7.16)

где твз - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг:

твз = Квз тп ,                                             (7.17)

где Квз - доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации (при отсутствии экспериментальных сведений, допускается принимать Квз = 0,9), тп - масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг; тав - расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг:

тав = (тап + qτ)Кп ,                                         (7.18)

где тап - масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг; q - количество пылевидных веществ, поступающих в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг/с; τ - время отключения, равное 120 с при автоматическом отключении и 300 с при отключении вручную; Кп - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение (при отсутствии экспериментальных сведений о величине Кп допускается принимать для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм Кп = 0,5, для пылей с дисперсностью менее 350 мкм Кп = 1,0); тп - масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг:

тп = Кг (т1 + т2) / Ку,                                        (7.19)

тi = Мi (1 - α) βi ,                                            (7.20)

где тi (i = 1,2) - масса пыли, оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период; т1 - масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях помещения в период между генеральными уборками, кг; т2 - масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг; М1 - масса пыли, выделяющейся в объем помещения за период времени между генеральными уборками, кг; М2 - масса пыли, выделяющейся в объем помещения за период времени между текущими уборками, кг; β1, β2 - доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения (β1 + β2 = 1; допускается принимать β1 = 1, β2 = 0); Ку - коэффициент эффективности пылеуборки (принимается при сухой пылеуборке равным 0,6); Кг -доля горючей пыли в общей массе отложений пыли.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с методикой категорирования помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (см. табл. 7.5)

- Провести расчеты.

- Определить избыточное давление взрыва или удельную пожарную нагрузку, а затем категорию здания по взрывопожарной и пожарной опасности (если нужно), описать данную категорию зданий. Сделать выводы.

- Подписать отчет и сдать преподавателю.

Задания на практическую работу

по теме «Категорирование помещений по взрывопожарной

и пожарной опасности»

Задание 1. Провести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, в котором находится аппарат, работающий в проточном режиме в атмосфере водорода, при аварии аппарата и поступлении водорода в воздух.

При расчете учесть, что весь водород, выходящий из аппарата, сжигается в факеле, других горючих или взрывоопасных веществ и материалов в помещении нет, подача газа отключается автоматически.

Варианты заданий приведены в табл. 7.5. При расчетах учесть, что плотность водорода при 20 °С ρвод = 0,083 кг/м3.

Варианты заданий

к практической работе по теме

«Категорирование помещений по взрывопожарной

и пожарной опасности»

Задание 1.

Таблица 7.5

| № варианта | Vап, м3 | P1, кПа | P2, кПа | r, м | L, м | Объем помещения, м3 | q, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 160 | 200 | 0,03 | 20 | 250 | 0,01 |
| 2 | 2,5 | 150 | 200 | 0,02 | 10 | 300 | 0,005 |
| 3 | 3 | 200 | 300 | 0,02 | 20 | 400 | 0,02 |
| 4 | 2,5 | 150 | 220 | 0,01 | 15 | 350 | 0,003 |
| 5 | 3,5 | 150 | 250 | 0,02 | 15 | 350 | 0,01 |
| 6 | 2,5 | 120 | 150 | 0,02 | 10 | 400 | 0,02 |
| 7 | 2,5 | 160 | 300 | 0,02 | 12 | 450 | 0,03 |
| 8 | 2 | 150 | 200 | 0,03 | 15 | 800 | 0,004 |
| 9 | 3 | 200 | 250 | 0,02 | 20 | 700 | 0,05 |
| 10 | 4 | 180 | 220 | 0,02 | 15 | 600 | 0,003 |
| 11 | 4 | 150 | 200 | 0,03 | 20 | 500 | 0,02 |
| 12 | 3 | 200 | 250 | 0,03 | 15 | 450 | 0,005 |
| 13 | 2,5 | 180 | 190 | 0,02 | 10 | 400 | 0,002 |
| 14 | 5 | 150 | 200 | 0,015 | 10 | 450 | 0,003 |
| 15 | 4 | 170 | 200 | 0,015 | 15 | 500 | 0,006 |
| 16 | 3 | 120 | 130 | 0,02 | 12 | 250 | 0,004 |
| 17 | 2,5 | 130 | 160 | 0,04 | 14 | 600 | 0,05 |
| 18 | 2 | 140 | 170 | 0,02 | 10 | 700 | 0,02 |
| 19 | 3,7 | 165 | 185 | 0,015 | 15 | 650 | 0,005 |
| 20 | 3,2 | 160 | 180 | 0,025 | 22 | 750 | 0,01 |
| 21 | 3,3 | 145 | 195 | 0,03 | 7 | 420 | 0,005 |
| 22 | 2,7 | 150 | 190 | 0,025 | 8 | 450 | 0,002 |
| 23 | 1,6 | 120 | 200 | 0,03 | 12 | 500 | 0,01 |
| 24 | 1,9 | 140 | 160 | 0,02 | 17 | 450 | 0,005 |
| 25 | 6,0 | 150 | 200 | 0,05 | 20 | 1000 | 0,04 |

Задание 2. Рассчитать избыточное давление взрыва в помещении, в котором производится размол кремния в порошок с размером частиц менее 100 мкм. В помещении отсутствуют какие-либо другие взрывоопасные и горючие вещества и материалы. Дробильно-размольное оборудование периодического действия.

Исходные данные: теплота горения кремния Нт = 3,24·107Дж/кг; температура воздуха 293К, плотность воздуха 1,206 кг/м3. Варианты заданий приведены в табл. 7.6.

Варианты заданий

к практической работе по теме

«Категорирование помещений по взрывопожарной

и пожарной опасности»

Задание 2.

Таблица 7.6

| № варианта | Количество пыли кремния в аппаратах, кг | Количество пыли кремния, оседающей в помещении между пылеуборками, кг | Объем помещения, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 15 | 15000 |
| 2 | 60 | 10 | 12000 |
| 3 | 80 | 20 | 15000 |
| 4 | 40 | 10 | 20000 |
| 5 | 30 | 5 | 10000 |
| 6 | 20 | 5 | 12000 |
| 7 | 25 | 5 | 12000 |
| 8 | 30 | 6 | 10000 |
| 9 | 50 | 4 | 13000 |
| 10 | 60 | 10 | 15000 |
| 11 | 120 | 20 | 20000 |
| 12 | 100 | 16 | 25000 |
| 13 | 80 | 15 | 60000 |
| 14 | 75 | 9 | 10000 |
| 15 | 55 | 6 | 15000 |
| 16 | 60 | 4 | 20000 |
| 17 | 70 | 5 | 25000 |
| 18 | 50 | 5 | 30000 |
| 19 | 40 | 4 | 35000 |
| 20 | 35 | 6 | 40000 |
| 21 | 45 | 8 | 45000 |
| 22 | 65 | 9 | 50000 |
| 23 | 100 | 10 | 50000 |
| 24 | 120 | 15 | 40000 |
| 25 | 110 | 20 | 35000 |

Задание 3. По исходным данным, приведенным в табл. 7.7, определить категорию пожароопасности В1 - В4 помещений для разных площадей размещения нагрузки.

Варианты заданий

к практической работе по теме

«Категорирование помещений по взрывопожарной

и пожарной опасности»

Задание 3.

Таблица 7.7

| № вар | Вид и количество материала, кг |  |  |  | Высота помещения, м | Площадь размещения нагрузки, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дерево | Бумага | Полиэтилен | Резина |  | S1 | S2 |
| 1 | 100 | 50 | 2 | 10 | 3,5 | 15 | 30 |
| 2 | 85 | 45 | 5 | 15 | 3,3 | 10 | 30 |
| 3 | 90 | 40 | 3 | 20 | 3,5 | 15 | 40 |
| 4 | 70 | 35 | 4 | 15 | 4,0 | 12 | 35 |
| 5 | 90 | 30 | 10 | 10 | 2,5 | 14 | 40 |
| 6 | 95 | 25 | 2 | 5 | 2,7 | 16 | 45 |
| 7 | 100 | 40 | 5 | 7 | 2,9 | 18 | 50 |
| 8 | 85 | 30 | 9 | 9 | 3,1 | 20 | 20 |
| 9 | 50 | 35 | 8 | 11 | 3,3 | 18 | 25 |
| 10 | 60 | 40 | 7 | 13 | 3,5 | 17 | 30 |
| 11 | 40 | 45 | 20 | 15 | 3,7 | 15 | 35 |
| 12 | 45 | 50 | 10 | 17 | 3,9 | 13 | 40 |
| 13 | 50 | 55 | 5 | 19 | 4,0 | 11 | 45 |
| 14 | 55 | 60 | 5 | 21 | 3,5 | 10 | 50 |
| 15 | 60 | 55 | 5 | 20 | 3,0 | 12 | 55 |
| 16 | 65 | 50 | 4 | 18 | 2,5 | 14 | 20 |
| 17 | 70 | 45 | 6 | 16 | 3,5 | 16 | 25 |
| 18 | 75 | 40 | 9 | 14 | 3,3 | 18 | 28 |
| 19 | 80 | 35 | 10 | 12 | 3,5 | 20 | 30 |
| 20 | 85 | 30 | 3 | 10 | 3,5 | 22 | 33 |
| 21 | 90 | 35 | 3 | 8 | 3,5 | 24 | 35 |
| 22 | 95 | 40 | 2 | 13 | 3,5 | 26 | 40 |
| 23 | 100 | 45 | 1 | 15 | 3,3 | 28 | 45 |
| 24 | 105 | 50 | 6 | 18 | 3,5 | 30 | 50 |
| 25 | 110 | 55 | 4 | 20 | 3,5 | 35 | 60 |
| 26 | 70 | 50 | 3 | 15 | 4,0 | 15 | 30 |
| 27 | 75 | 45 | 4 | 10 | 2,5 | 12 | 33 |
| 28 | 80 | 40 | 10 | 5 | 2,7 | 14 | 35 |
| 29 | 85 | 35 | 2 | 7 | 2,9 | 16 | 40 |
| 30 | 90 | 30 | 5 | 9 | 3,1 | 18 | 60 |

Приложение 1

Определение воздействия взрыва на горизонтальную поверхность (Рг кгс/м2) в зависимости от нормальной скорости горения взрывоопасной смеси (Г, м/с),  объема помещения  (П, м3) и веса 1 м2 легкосбрасываемого элемента ограждающих конструкций (Д, кгс) с учетом постоянных и временных длительных нагрузок

Рис. 1. Нормальная скорость горения 0,3 м/с

Рис. 2. Нормальная скорость горения 0,4 м/с

Рис. 3. Нормальная скорость горении 0,5 м/с

Рис. 4. Нормальная скорость горении 0,6 м/с

Рис. 5. Нормальная скорость горении 0,7 м/с

Рис. 6. Нормальная скорость горении 0,8 м/с

Рис. 7. Нормальная скорость горении 0,9 м/с

Рис. 8. Нормальная скорость горении 1 м/с

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

Кафедра « Безопасность жизнедеятельности»

Отчет

к практической работе

____________________________________________________________________

Ф.И.О. студента  ______________________________________________

Группа_______________________ Вариант ________________________

Ф.И.О. преподавателя __________________________________________

Дата _________________________________

Ижевск 20__

Список литературы.

- Атаманюк В. Г.,  Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. — М.: Высшая школа, 1986.— 207 с.

- Батурин В.Б. Основы промышленной вентиляции. - М.: Профиздат, 1990.-  448 с.

- Безопасность жизнедеятельности в металлургии: Учеб. для вузов/ Л.С. Стрижко, Е.П. Потоцкий, И.В. Бабайцев и др./ Под ред. Л.С. Стрижко. - М.: Металлургия, 1996. - 416 с.

- Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов. П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. -  2-е изд., исп. и доп. М.: Высшая Школа, 2001. – 319 с.

- Безопасность жизнедеятельности. Практические занятия. И. Г. Гетия, С. И. Гетия, В. Н. Емец и др. М., Колос, ИПР СПО, 2002. – 104 с.

- Безопасность жизнедеятельности. С. В. Белов, В. А. Девисилов, А. Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С. В. Белова. — М.: Высшая школа, НМД СПО, 2000. – 360 с.

- Безопасность жизнедеятельности. С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.,: Под общ.ред. С.В. Белова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа 1999.- 448 с.

- Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие/ В.Я. Бычков,  А.Н. Варенков, А.В. Власюк и др.; Под ред. Б.С. Мастрюкова. - .: МИСиС, 2004.-108 с.

- Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов. Под ред. О.Н. Русака. СПб: Изд-во МАНЭБ, 2001. – 279 с.

- Виноградов С. С. Организация гальванического производства. Оборудование, расчет производства, нормирование. -  М.: Глобус, 2002. - 191с.

- Водивилина Т.Ю. Теплотехника, теплоснабжение и вентиляция. - Барнаул: Алтайский гос. ун-т им. И. И. Ползунова, 1997. Т. 3. Вентиляция. - 418 с.

- ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.003.-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ, Вибрационная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.

- Заборов В.И., Клячко Л.Н., Росин Г.С. Защита от шума и вибрации в черной металлургии. М.: Металлургия, 1988.  - 216 с.

- Килин П.И. Расчет и устройство вытяжных зонтов // Черная металлургия. 1996 № 9. С. 69-73. (Изв. высш. учеб. заведений).

- Межотраслевые методические рекомендации. Количественная оценка тяжести труда. — М.: Экономика, НИИТруда, 1999.— 116 с.

- НПБ 105-03. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Пожаровзрывоопасность веществ и  материалов и  средства их тушения: Справ, изд.: 2 кн./ Под ред. А.Н. Баратова и А.Я. Корольченко. - М.: Химия, 1990. Кн.1.496с.;Кн. 2.-  384 с.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Прилепская И. В., Гетия И. Г. Методические указания по выполнению раздела «Охрана труда» в дипломных проектах. — М.: МИП, 1990. — 30 с.

- Руководство Р 2.2.755–99. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

- Сибикин Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустроустановок промышленных предприятий. – М.: Академия, 2003. – 240 с.

- Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности. Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2000. - 385 с.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

- СНиП 31-03-01. Производственные здания.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- Справочная книга по охране труда в машиностроении. Г. В. Бектобеков, Н. Н. Борисова, В. Н. Короткое и др.; Под общ. ред. О. Н. Русака. — Л.: Машиностроение, 1989. — 541с.

- Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справ. / Белов С.В., Козьяков А.Ф., Партолин О.Ф. и др.; Под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.