ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке домашней контрольной работы по дисциплине

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

для направления  270800.62 «Строительство»

Челябинск

2014 г.

Железобетонные и каменные конструкции: Методические рекомендации по разработке преподавателями домашних контрольных работ /  Е.Г. Пастухов – Челябинск: ЧОУ ВПО  Южно-Уральский институт управления и экономики, 2014. – 35с.

Железобетонные и каменные  конструкции: Методические рекомендации по разработке преподавателями домашних контрольных работ по направлению 270800.62 «Строительство» является единой для всех форм обучения.

© Издательство ЧОУ ВПО  Южно-Уральского

института управления и экономики, 2014.

СОДЕРЖАНИЕ

| - Введение. …………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |

II. Методические рекомендации по выполнению контрольных заданий…..   10

III. Задания для  контрольной работы…………………………………………. 28

IY.Рекомендуемый список литературы.....…………………………………….. 33

I ВВЕДЕНИЕ

Методические указания и контрольные задания для студентов  учебной дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции» предназначены для реализации Федерального государственного стандарта Высшего профессионального образования по направлению 270800.62 «Строительство» и являются едиными для всех форм обучения.

Выполнение контрольной работы  в рамках изучения дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции»  преследует цель  получение основополагающих знаний о строительном проектировании железобетонных конструкций производственных зданий, умение использовать нормативно-техническую литературу и электронно-вычислительную технику в строительном проектировании элементов и конструкций из железобетона и их соединений.

Контрольная работа  выполняется  на тему «Разработка проекта несущих конструкций многоэтажного промышленного или гражданского здания с неполным каркасом», а именно с внутренним железобетонным каркасом и наружными несущими кирпичными стенами.

В ней должны быть рассмотрены следующие вопросы: расчет элементов сборного железобетонного междуэтажного перекрытия, расчет элементов монолитного железобетонного ребристого перекрытия, расчет внутреннего кирпичного столба, либо наиболее нагруженный простенок первого этажа наружной кирпичной стены.

Процесс выполнения контрольной работы направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1 – Структура компетенций, формируемых в результате выполнения домашней контрольной работы

| Код компетенции | Наименование компетенции | Характеристика компетенции |
| --- | --- | --- |
| ОК-5 | Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; | - Знать: - современное нормативное и правовое регулирование в области проектирования железобетонных и каменных конструкций;; - Уметь: - пользоваться нормативными документами в области проектирования железобетонных и каменных конструкций; - Владеть:  знаниями нормативной базы проектирования железобетонных и каменных конструкций; |
| ПК-9 | Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; | - Знать:  стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; - основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобетонных и каменных конструкций; - Уметь:  разрабатывать конструктивные решения ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современным нормам;  устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам; - Владеть:  теоретическими основами в области проектирования ж/б и каменных конструкций;  навыками работы с нормативными документами ; |
| ПК-10 | Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов | - Знать: - физико-механические свойства бетона, стальной арматуры, железобетона и материалов каменных конструкций; - принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона; - особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных напряженных состояний и основы их расчета и проектирования; - Уметь:  проектировать ж/б и каменные конструкции пользоваться расчетными и графическими программами в области проектирования конструкций;  разрабатывать проектную рабочую техническую документацию с использованием современных информационных технологий; - Владеть:  навыками использования для расчётов железобетонных конструкций зданий и сооружений современных вычислительных программных комплексов; |
| ПК-11 | Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. | - Знать: - основные положения метода расчёта конструкций по предельным состояниям; - особенности сопротивления железобетонных и каменных конструкций при различных напряжённых состояниях и их расчёт по предельным состояниям первой группы; - теорию и алгоритмы расчёта железобетонных элементов по предельным состояниям второй группы; - основы проектирования железобетонных (обычных и предварительно напряжённых), каменных и армокаменных конструкций с назначением оптимальных размеров их сечения на основе принятой конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок; - особенности проектирования железобетонных конструкций, эксплуатируемых в особых условиях (в сейсмических районах, в условиях динамических воздействий, в условиях низких и высоких температур, в условиях агрессивных сред; - Уметь: - вести расчёты железобетонных и каменных конструкций по двум группам предельных состояния, - выбирать рациональные конструктивные схемы зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона; - грамотно оформлять техническую документацию проектов железобетонных и каменных конструкций; - Владеть:  навыками архитектурно-строительного проектирования; |
| ПК-20 | Знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием | - Знать: - конструкции стыков и соединений сборных элементов; - методы усиления железобетонных и каменных конструкций; - Уметь:  проводить наладку и испытание ж/б и каменных конструкций;  составлять акты освидетельствования ответственных конструкций при сдаче их в эксплуатацию; - Владеть:  навыками монтажа, наладки и испытания конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов; |

В результате изучения дисциплины студент должен:

- Знать/понимать:

- современное нормативное и правовое регулирование в области проектирования железобетонных и каменных конструкций;

- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации;

- основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобетонных и каменных конструкций;

- физико-механические свойства бетона, стальной арматуры, железобетона и материалов каменных конструкций;

- принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона;

- особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных напряженных состояний и основы их расчета и проектирования;

- основные положения метода расчёта конструкций по предельным состояниям;

- особенности сопротивления железобетонных и каменных конструкций при различных напряжённых состояниях и их расчёт по предельным состояниям первой группы;

- теорию и алгоритмы расчёта железобетонных элементов по предельным состояниям второй группы;

- основы проектирования железобетонных (обычных и предварительно напряжённых), каменных и армокаменных конструкций с назначением оптимальных размеров их сечения на основе принятой конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок;

- особенности проектирования железобетонных конструкций, эксплуатируемых в особых условиях (в сейсмических районах, в условиях динамических воздействий, в условиях низких и высоких температур, в условиях агрессивных сред;

- конструкции стыков и соединений сборных элементов;

- методы усиления железобетонных и каменных конструкций;

- Научиться/уметь:

- пользоваться нормативными документами в области проектирования железобетонных и каменных конструкций;

- разрабатывать конструктивные решения ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современным нормам;

- устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам;

- проектировать ж/б и каменные конструкции

- пользоваться расчетными и графическими программами в области проектирования конструкций;

- разрабатывать проектную рабочую техническую документацию с использованием современных информационных технологий;

- вести расчёты железобетонных и каменных конструкций по двум группам предельных состояния,

- выбирать рациональные конструктивные схемы зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона;

- грамотно оформлять техническую документацию проектов железобетонных и каменных конструкций;

- проводить наладку и испытание  ж/б и каменных конструкций;

- составлять акты освидетельствования ответственных конструкций при сдаче их в эксплуатацию;

- Овладеть:

- знаниями нормативной базы проектирования железобетонных и каменных конструкций;

- теоретическими основами  в области проектирования ж/б и каменных конструкций;

- навыками работы с нормативными документами ;

- навыками использования для расчётов железобетонных конструкций зданий и сооружений современных вычислительных программных комплексов;

- навыками архитектурно-строительного проектирования;

- навыками монтажа, наладки и испытания конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов;

II. Методические рекомендации по выполнению контрольных заданий

Контрольная работа  по железобетонным и каменным конструкциям должна быть представлена в виде полутора листов чертежей формата А4 (594 × 841 мм) и расчетно-пояснительной записки 40-50 страниц формата А4.

Пояснительная записка должна состоять из двух основных разделов: исходных данных и расчетной части.

Исходные данные для расчета конструкций должны содержать:

а) условия эксплуатации конструкции (влажность; температура, агрессивность окружающей среды);

б) способ изготовления железобетонных конструкций (сборные или монолитные);

в) вид железобетона (преднапряженный, без предварительного напряжения);

г) способ создания предварительного напряжения (натяжение арматуры на упоры, натяжение арматуры на бетон).

Данные о бетоне:

а) вид бетона (тяжелый, на пористых заполнителях), объемная масса бетона и т.д.;

б) класс бетона

в) условия твердения (естественное твердение, тепловая обработка при атмосферном давлении, автоклавная обработка);

г) передаточная прочность Rbp – для предварительно напряженных конструкций;

д) расчетные характеристики и коэффициенты условий работы, соответственно, для периода эксплуатации и стадий изготовления, транспортирования и монтажа;

Данные о напрягаемой арматуре:

а) вид и класс (для проволочной арматуры и диаметр);

б) расчетные характеристики: нормативные сопротивления арматуры

в) способ натяжения (механический, электротермический,комбинированный и .т.д.);

г) предварительное напряжение σcon

Данные о ненапрягаемой арматуре:

а) класс стали (для проволочной арматуры указать диаметр);

б) вид арматурных изделий (сварные каркасы и сетки);

в) расчетные характеристики;

г) марки стали (класс арматуры) закладных деталей (их элементов).

В исходных данных следует также перечислить требования предельных состояний второй группы:

а) коэффициенты надежности по нагрузке γr принимаемые

при расчете;

б) категория конструкции по трещиностойкости и предельно допустимая ширина раскрытия трещин;

в) предельно допустимые прогибы конструкций

Расчетная часть работы включает три раздела:

I раздел – расчет элементов сборного железобетонного междуэтажного перекрытия из крупноразмерных предварительно напряженных плит, уложенных по неразрезным ригелям (плита перекрытия, неразрезной ригель, колонна и фундамент);

II раздел – расчет элементов монолитного железобетонного ребристого перекрытия (только неразрезаные плиты и неразрезаные второстепенные балки)

III раздел – расчет внутреннего кирпичного столба (как вариант замены железобетонных колонн), либо наиболее нагруженный простенок первого этажа наружной кирпичной стены.

Рекомендуется расчетную часть работы выполнять в следующем порядке:

1. Компоновка сборного перекрытия на основании предварительного сравнения технико-экономических показателей нескольких возможных для заданных размеров здания вариантов перекрытия.

2. Расчет и конструирование элементов основного варианта из сборного железобетона (выполняется в нисходящем порядке – «сверху вниз»):

а) расчет сборной предварительно напряженной панели перекрытия на действие эксплуатационных нагрузок по предельным состояниям первой (расчет продольного, поперечного армирования) и второй (расчет по образованию, раскрытию трещин и по деформациям) групп, а также на действие нагрузок при монтаже;

б) расчет сборного неразрезного ригеля (без предварительного напряжения арматуры) по предельным состояниям первой группы (расчет продольного, поперечного армирования) с построением эпюры материалов;

в) расчет сборной железобетонной колонны первого этажа (как наиболее нагруженной) на внецентренное сжатие с учетом случайного эксцентриситета на действие суммарной нагрузки от всех вышележащих этажей;

г) расчет узлов сопряжения ригеля с колонной и колонн между собой в зависимости от принятых конструктивных решений;

д) расчет сборного железобетонного фундамента стаканного типа под колонну по предельным состояниям первой группы.

3. Расчет и конструирование элементов монолитного перекрытия:

а) расчет многопролетной плиты монолитного перекрытия (расчет продольной арматуры);

б) расчет многопролетной второстепенной балки (расчет продольной и поперечной арматуры).

4. Расчет и конструирование элементов каменных конструкций: расчет кирпичного столба с сетчатым армированием подвального помещения на прочность при центральном сжатии или расчет внецентренно сжатого кирпичного простенка первого этажа.

По каждому разделу расчетной части в пояснительной записке должны быть представлены следующие материалы:

- расчетная схема элемента, ее описание, характер и направление действующих нагрузок, основные геометрические параметры (расчетный пролет);

- таблица нагрузок, подсчитанных для расчета по предельным состояниям первой и второй групп;

- статический расчет элемента;

- расчетные схемы сечений;

конструктивный расчет – подбор арматуры для нормальных и наклонных сечений элементов, их компоновка с учетом расчетных ограничений.

Графическая часть работы – основной документ, в котором должен быть наиболее подробно и тщательно отражен результат всей работы. Чертеж должен дать полное представление о разработанных конструкциях. Чертежи выполняются

в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации в строительстве (СПДС), по ГОСТам на строительное черчение. Чертить следует четко, карандашом.

На первом листе стандартного формата должны быть размещены:

1. Поперечный разрез и фрагмент плана здания (М 1:200) с маркировкой несущих элементов.

2. Чертежи панели перекрытия:

а) опалубочный план панели (М-1:20);

б) разрезы – поперечный (М 1:10) и продольный (М 1:20) с указанием расположения всей арматуры (рабочей, монтажной, конструктивной);

в) конструктивные чертежи каркасов (М 1:20), сеток, которыми армируют панели, и закладных деталей.

3. Чертежи неразрезного ригеля:

а) боковой вид ригеля с опорными конструкциями;

б) опалубочный чертеж и необходимые поперечные разрезы с указанием всей арматуры (рабочей, монтажной, конструктивной) с геометрическими размерами;

в) детали построения огибающей эпюры моментов и эпюры материалов в масштабе ригеля (М 1:50) в полной увязке с арматурными чертежами;

г) чертежи закладных деталей.

4. Чертежи колонны:

а) боковой вид, стык колонн и характерные поперечные разрезы (М 1:20) с подробным указанием всей необходимой арматуры;

б) чертежи продольного каркаса колонны, каркаса консолей и торцовых сеток;

в) чертежи закладных деталей колонны и ее стыка (М 1:50 или М 1:10).

5. Чертежи фундамента:

а) план и разрез фундамента (М 1:25) с указанием расчетной арматуры (нижняя сетка) и арматуры стенок стакана фундамента.

Спецификация арматуры составляется только на панель и ригель.

На втором листе (1/2 стандартного формата) размещают чертежи плиты, второстепенной балки монолитного перекрытия и элементы конструкций.

Степень детализации чертежей плиты и второстепенной балки варианта из монолитного железобетона та же, что и для варианта из сборного железобетона.      При этом всю арматуру необходимо обозначить позициями (в планах, разрезах), спецификацию арматуры можно не делать.

В состав элементов каменных конструкций включается: поперечный разрез наружной стены на всю высоту (включая карниз и фундамент) и фрагмент фасада, охватывающей не менее двух вертикальных рядов оконных проемов (М 1:30 или М 1:40); сечение простенков; план и разрез кирпичного столба (М 1:20).

В данной работе предлагается запроектировать основные несущие конструкции 4-7 – этажного здания с наружными несущими каменными стенами и внутренним железобетонным каркасом, состоящим из железобетонных перекрытий и поддерживающих колонн. При такой конструкции здание рассматривается по жесткой конструктивной схеме, в которой горизонтальные нагрузки передаются через недеформируемые в своей плоскости диски перекрытия на поперечные и продольные стены, обеспечивающие  пространственную жесткость здания в целом. В этом случае внутренние железобетонные конструкции здания рассчитывают только на действие вертикальных нагрузок. Необходимо отметить, что жесткая конструктивная схема здания обеспечивается соответствующими расстояниями между несущими и ограждающими стенами в зависимости от их конструктивных характеристик.

Расчет элементов железобетонных конструкций должен производиться по методу предельных состояний, который является обязательным, для практического применения при проектировании строительных конструкций. Каждый студент

обязан им овладеть, изучив основные положения метода расчета. 8,9,10

КОМПОНОВКА СБОРНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

И ВЫБОР ВАРИАНТА ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ

Выполнение контрольной работы следует начинать с «разбивки» сетки

колонн, привязки наружных стен к осям и компоновки сборного перекрытия.

В практике проектирования в настоящее время используются следующие унифицированные расстояния между колоннами: кратные укрупненному модулю 6М (600 мм) – 4,2; 4,8; 5,4; 6,0;6,6 – в жилых зданиях; кратные укрупненному модулю 12М (1200 мм) – 4,8; 6,0; 7,2; 9,0 м – в общественных зданиях; кратные модулю 30 М (3000 мм) – 6; 9; 12 м – в промышленных зданиях. В данной работе ширина и длина здания по методическим соображениям приняты с отклонениями от этих стандартов, поэтому сетку колонн (расстояние между колоннами в обоих направлениях) следует принимать кратной укрупненному модулю nM (n×100).

Процесс компоновки сборного балочного перекрытия заключается в следующем:

- выбирается направление ригелей и форма их поперечно поперечного сечения;

- выбирается тип панели перекрытия – по форме поперечного сечения: пустотное, ребристое;

- выявляется номинальная ширина панелей и производится их раскладка в перекрытии.

«Привязка» наружных стен к разбивочным осям осуществляется одновременно с компоновкой вариантов перекрытия из сборных элементов. Все это выполняется с учетом назначения здания – производственное или гражданское – в зависимости от полезных нагрузок, требований унификации.

Расположение ригелей в схеме балочного перекрытия может быть решено двояко: продольным и поперечным (относительно длины здания). Выбор направления ригелей диктуется различными соображениями: архитектурными, конструктивными, технологическими, экономическими. Например, поперечное расположение ригелей повышает жесткость здания в поперечном направлении, а продольное (в вытянутых в плане зданиях) приводит к уменьшению числа монтажных единиц, улучшает освещенность здания при ребристых панелях и т.д.

Рекомендуется составить эскизно два варианта расположения ригелей (вдоль и поперек здания), как это показано на рисунке 1, выявить положительные и отрицательные стороны каждого варианта с учетом указанных требований.

Форма поперечного сечения ригеля зависит от способа опирания на него панелей перекрытия. Если они укладываются по верху ригелей (рисунок 2,а), то сечение ригелей принимается прямоугольным, с ориентировочными размерами: высота сечения:

где L – пролет ригеля; ширина сечения

b≈(0,35÷0,40)h,но не менее 200 мм. При опирании панелей в в пределах высоты ригеля их сечения могут иметь форму тавра (см. рисунок. 2,б,в) с шириной ребра сечения b≈200÷300 мм, высотой сечения

с вылетом полок, на которые опираются панели, c≈100÷175 мм мм.

В увязке с сеткой колонн в каждом варианте перекрытия следует подобрать по каталогам типовых изделий и справочникам сборные предварительно напряженные панели перекрытия. Тип их поперечного сечения зависит от функционального назначения здания, полезных нагрузок на перекрытие, величины пролетов.

Рисунок 1 -  Схемы компоновки сборного перекрытия с поперечным (а)  и продольным (б) расположением ригелей

Рисунок 2 – Формы поперечного сечения ригеля

В гражданских зданиях при полезных нагрузках до 5-6 кН/м2, в некоторых случаях до 8 кН/м2, применяются в большинстве случаев пустотные (с круглыми пустотами) сборные панели перекрытий с высотой сечения 220 мм. В перекрытиях производственных зданий при любых значениях нагрузок применяются преимущественно ребристые панели, ребрами вниз, П-образного вида.

Номинальная ширина панелей перекрытий – расстояние между разбивочными осями – назначается кратной шагу колонн. Конструктивные размеры элемента отличаются от номинальных на величину швов и зазоров. Конструктивную ширину панелей перекрытия принимают меньше номинальной на 10 мм.

Натурный размер – фактический размер элемента, отличающийся от конструктивного на величину установленного допуска. При компоновке схемы перекрытия следует иметь в виду форму и размеры сечений сборных железобетонных колонн.

Желательно, чтобы колонны имели постоянное сечение по высоте здания.

На основании сравнения технико-экономических показателей вариантов перекрытия выбирают один для детального проектирования. Сравнение вариантов сборного перекрытия можно производить по следующим показателям: по расходу

(объему) железобетона на 1 м2 перекрытия, общему количеству сборных элементов перекрытия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ

1  Общие принципы проектирования панелей перекрытия

Выбор типа панели производится самостоятельно в зависимости от назначения здания, архитектурно-планировочных требований, временной нагрузки и других условий. Могут быть применены следующие типы панелей: плоская панель сплошного сечения (при временной нагрузке до 4 кН/м2), круглопустотный настил (при временной нагрузке до 6 кН/м2), ребристая панель типа П (при временной нагрузке свыше 6 кН/м2).

Возможно применение панелей типа 2Т и конструкций из мелкозернистого бетона или керамзитобетона с соответствующей корректировкой собственной массы.

Минимальную толщину бетона в поперечных сечениях круглопустотных панелей следует принимать из условий укладки и уплотнения бетонной смеси и размещения арматуры, но не менее 25 мм. Толщину полки ребристых панелей и панелей типа 2Т принимают из условия обеспечения прочности на продавливание при действии сосредоточенных нагрузок – не менее 35 мм. Ширина ребер панелей по низу должна назначаться из условия обеспечения толщины защитного слоя бетона (не менее 70 мм); ширина ребер по верху – из условия наклона грани ребра – 1:10.

Расчет сборной железобетонной предварительно напряженной панели перекрытия производится по предельным состояниям первой и второй групп как изгибаемого элемента. На основании этих расчетов должны быть обеспечены прочность, жесткость и трещиностойкость панели от действия эксплуатационных, транспортных и монтажных нагрузок.

2 Расчет панели на действие эксплуатационных нагрузок

Расчет производится в следующем порядке:

1) составляется расчетная схема панели и определяются действующие нагрузки;

2) выполняется статический расчет панели с определением максимальных изгибающих моментов и поперечных сил;

3) компонуется поперечное сечение панели с учетом расчетных и конструктивных ограничений для расчета по первой группе предельных состояний;

4) выполняется расчет панели по предельным состояниям первой группы – на прочность по нормальным и наклонным сечениям с подбором продольной и поперечной арматуры;

5) для ребристых плит составляется расчетная схема полки, и производится расчет полки на местный изгиб;

6) компонуется поперечное сечение панели с учетом расчетных и конструктивных ограничений для расчета по второй группе предельных состояний (для пустотных плит);

7) выполняется расчет панели по предельным состояниям второй группы – на образование и раскрытие трещин и по деформациям.

3 Выбор расчетной схемы панели перекрытия и подсчет нагрузок

Расчетная схема панели перекрытия принимается как для свободной опертой балки, загруженной равномерно распределенной нагрузкой.

Расчетный пролет панели l0 определяется в зависимости от условий опирания:

- при опирании панели на ригель прямоугольного сечения    l0=l1 – b/2;

- при опирании панели на полку ригеля таврового сечения   l0 = l1 – а – b,

где l1 – номинальная длина панели (расстояние между осями);

b – ширина ригеля;

а – размер полки ригеля.

При определении нормативных и расчетных значений нагрузок следует руководствоваться указаниями 8.

Постоянные нагрузки, действующие на элементы перекрытий, складываются из массы пола и нагрузки от массы несущих железобетонных конструкций.

Примеры разрезки перекрытий даны в приложении.

В задании на проектирование указаны нормативные значения временных нагрузок в виде полезных длительно действующей и кратковременной нагрузок. В контрольной работе коэффициент надежности для полезной длительно действующей и для кратковременной нагрузок можно принять равным 1,2.

Подсчет нагрузок на 1 м2 панели целесообразно вести в табличной форме.

Таблица 1

4  Статический расчет панели перекрытия

Статический расчет заключается в определении максимальных внутренних усилий в сечениях панели – изгибающих моментов и поперечных сил:

Для расчета по первой группе предельных состояний внутренние усилия определяются:

- от нормативной длительно действующей (постоянной

плюс длительно временной) gn;

- от нормативной кратковременной vn;

- от нормативной полной qn.

В пояснительной записке должны быть представлены эпюры изгибающих моментов и поперечных сил.

5  Компоновка поперечного сечения панели

Прежде чем приступить к расчету панели на прочность, необходимо предварительно назначить размеры элементов ее поперечного сечения и заменить его расчетным, несколько упрощенным, учитывающим предпосылки расчета по предельным состояниям (рисунок 3).

При расчете ребристой панели по первой группе предельных состояний бетон растянутой зоны не учитывается, поэтому фактическое поперечное сечение панели заменяются расчетным сечением в форме тавра с полкой в сжатой зоне,

ширина ребра которого равна суммарной ширине ребер панели (рисунок 3, а).

Для определения расчетной ширины ребра b и толщины полки h’f пустотных панелей их фактическое поперечное сечение заменяется эквивалентным по площади и моменту инерции двутавровым. Круглые пустоты для этой цели заменяют квадратными, сторона которых принимается h = 0,9d, где d – диаметр

пустоты.

Расчетная ширина ребра тавра или двутавра, к которым приводится фактическое сечение пустотной панели равна : b = b’f – nb1,

где n – количество пустот.

Высота поперечного сечения панели может быть принята не

менее

Рисунок 3 - Расчетные поперечные сечения ребристых (а) и пустотных (б) панелей

Ширина ребер и простенков между пустотами должна быть достаточной для обеспечения прочности по наклонным сечениям и для размещения арматурных каркасов и принимается не менее 65 ÷ 80 мм в ребристых панелях и не менее 30 ÷ 35 мм в пустотных панелях. Толщина полок (плит) ребристых панелей принимается не менее 30 мм, а в пустотных – не менее 30 ÷ 35 мм.

6  Расчет панели по предельным состояниям первой группы

Расчет изгибаемых железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы должен производиться для сечений, нормальных и наклонных к продольной оси элемента. Расчет на прочность сечений, нормальных к продольной

оси. Сечения, нормальные к продольной оси, рассчитываются по прочности на действие изгибающего момента.

Расчетным поперечным сечением панели является тавровоесечение с полкой, расположенной в сжатой зоне – для ребристых панелей и панелей с округлыми пустотами, так как бетон растянутой зоны при расчетах на прочность не учитывается.

При расчете прочности нормальных сечений тавровой формы следует учитывать требования [8], по которым ширина свеса полки в каждую сторону от ребра не должна превышать при наличии поперечных ребер половины расстояния в свету между ребрами и 1/6 пролета рассчитываемого элемента при h ≥ 0,1 h [8.

Расчет изгибаемых железобетонных элементов на прочность следует выполнять в соответствии с требованиями [8.

Расчет на прочность сечений, наклонных к продольной оси

Указания по расчету на прочность наклонных сечений изгибаемых элементов на действие поперечной силы даны в [8] согласно расчетной схеме, представленной на рисунке 4.

Рисунрок 4 - Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси

изгибаемого элемента

Расчет железобетонных элементов с поперечной арматурой  на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться по наиболее опасному наклонному сечению (в общем случае) из условия Q ≤ Qb + Qsω,

где Qb – поперечное усилие, воспринимаемое бетоном в наклонном сечении;

Qsω – поперечное усилие, воспринимаемое хомутами

При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой (в общем случае) должна быть также обеспечена прочность по наклонному сечению в пределах участка между хомутами, между опорой и отгибом и между отгибами.

Поперечное внутреннее усилие Qsw определяется как сумма проекций на нормаль к продольной оси элемента предельных усилий в хомутах, пересекающих опасную наклонную трещину,

Qsw = ΣRswAsw, где Rsw, Asw – соответственно расчетное сопротивление и

площадь поперечного сечения хомутов Для элементов с поперечной арматурой в виде хомутов, нормальных к продольной оси элемента и имеющих постоянный шаг в пределах рассматриваемого сечения, поперечное усилие

Qsw = qswC0,

где qsw – усилие в поперечных стержнях на единицу длины

элемента в пределах наклонного сечения

qsw = RswAsw/S.

Кроме того, поперечное армирование должно удовлетворять конструктивным требованиям [8]: на приопорных участках длиной . пролета расстояние между вертикальными стержнями принимается при высоте h ≤ 450 мм не более

h/2 и не более 150 мм; при высоте сечения h > 450 мм – не более h/3 и не более 500 мм; на остальной части пролета расстояние между поперечными стержнями при высоте сечения h > 500 мм должно быть не более 3/4h и не более 500 мм.

Расчет верхней полки на местный изгиб. Расчет на местный изгиб верхней полки ребристой панели производится по балочной схеме или как плиты опертой по контуру с учетом защемления, в зависимости от наличия поперечных ребер и соотношения пролетов плиты.

Расчетный пролет плиты принимается равным расстоянию в свету между ребрами панели.

Определение нагрузок, действующих на плиту панели, удобнее производить в табличной форме (таблица 2). При подсчете постоянной нагрузки необходимо учесть собственную массу плиты γh'f, где γ – объемная масса тяжелого бетона; γ = 25 кН/м3;

h – высота полки.

В результате статического расчета плиты определяются изгибающие моменты в сечениях плиты и производится подбор сечения рабочей арматуры: последовательно определяются коэффициент A0, соответствующее ему значение αm и площадь

поперечного сечения арматуры As. Армируется плита сварными сетками согласно ГОСТ 8478-81.

7  Расчет панели перекрытия по предельным состояниям второй группы

Расчет изгибаемых железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы выполняют в соответствии с указаниями [8]. Эти расчеты должны обеспечивать трещиностойкость элемента и его жесткость, т.е. факторы, гарантирующие нормальную эксплуатацию конструкций. К трещиностойкости конструкций предъявляются требования соответствующих категорий в зависимости от условий, в которых работает конструкция, и от вида применяемой арматуры.

Требования к железобетонным конструкциям по трещиностойкости приведены в [8] и должны быть установлены студентом в процессе проектирования.

Учет нагрузок и необходимые расчеты на трещиностойкость – расчет по образованию трещин, расчет на раскрытие трещин, расчет по закрытию трещин производится согласно [8].

Прогибы железобетонных конструкций не должны превышать предельно допустимых величин, указанных в [8].Для выполнения расчетов по второй группе предельных состояний необходимо вычислить геометрические характеристики приведенного сечения панели и определить потери предварительного напряжения арматуры согласно указаниям [8].

Приведенное сечение включает в себя сечение бетона с учетом ослабления его пазами, каналами и т.д., а также сечение всей продольной (напрягаемой и ненапрягаемой) арматуры, умноженное на отношение соответствующих модулей упругости арматуры и бетона – α.

Для расчета потерь предварительного напряжения арматуры следует учитывать:

- при натяжении арматуры на упоры:

а) первые потери – от релаксации напряжений в арматуре, температурного перепада, деформации анкеров, деформации форм (при неодновременном натяжении арматуры на формы), быстронатекающей ползучести бетона;

б) вторые потери – от усадки и ползучести бетона;

- при натяжении арматуры на бетон:

а) первые потери – от деформации анкеров, трения арматуры о стенки каналов или о поверхности бетона конструкций;

б) вторые потери – от релаксации напряжений в арматуре, усадки и ползучести бетона и т.д.

Потери предварительного напряжения арматуры должны определяться по [8], при этом суммарную величину потерь при проектировании конструкций следует принимать не менее 100 МПа.

Расчет по образованию трещин. Железобетонные элементы рассчитываются по образованию трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента.

Расчет по образованию трещин производится:

а) с целью избежать их появления в элементах, к трещиностойкости которых предъявляются требования 1-й категории и в элементах, к трещиностойкости которых предъявляются требования 2-й категории, если по расчету не обеспечивается надежное закрытие этих трещин;

б) для определения необходимости проверки по раскрытию трещин (2-я и 3-я категории требований к трещиностойкости) и по закрытию (2-я категория требований к трещиностойкости);

в) для выяснения случая расчета по деформациям.

Нормы рекомендуют производить расчет панели перекрытий как изгибаемого элемента по образованию трещин по способу ядровых моментов [8].

Расчет предварительно напряженных железобетонных изгибаемых элементов по образованию нормальных трещин рекомендуется производить из условия:

Mr ≤ Mcrc,

где Mr – момент внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения, относительно оси, параллельной нулевой линии и проходящей через ядровую точку, наиболее удаленную от растянутой зоны, трещинообразование

которой проверяется;

Mcrc – момент, воспринимаемый сечением, нормальным к продольной оси элемента, при образовании трещин.

Величина Mr для изгибаемых элементов соответствует изгибающему моменту от полной нормативной нагрузки

Mr = M.

Величина Mcrc определяется по формуле

Mcrc = Rbt,serWpl  ± Mrp,

где Mrp – изгибающий момент от усилия предварительного обжатия P относительно той же оси, что и для определения Mr (рисунок 5). Знак момента определяется направлением вращения:

«плюс» – когда, направления моментов Mr и Mrp противоположны, «минус» – когда направления моментов совпадают

Рисунок 5 - Схемы усилий и эпюры напряжений в поперечном сечении элемента при расчете его по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента, при изгибе:

1 – ядровая точка; 2 – центр тяжести сечения

При расчете по образованию трещин в зоне сечения, растянутой от действия внешних нагрузок, но сжатой от действия усилия предварительного обжатия (рисунок 5), величина Mrp определяется следующим образом:

Mrp = P(eop + r).

При расчете по образованию трещин в зоне сечения, растянутой от действия усилия предварительного обжатия

Mrp = P(eop – r). Здесь r – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, трещинообразование которой проверяется.

Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента. Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться в соответствии с указаниями [8].

Расчет по раскрытию трещин. Железобетонные конструкции рассчитываются по раскрытию трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента, согласно указаниям [8].

Расчет панели перекрытия по деформациям. Расчет панели по деформациям заключается в определении ее прогиба от нагрузок с учетом длительности их действия и в сравнении его с предельным прогибом, т.е. в проверке условия

f ≤ fпред.,  где fпред. – устанавливается по [8].

III Задания для  контрольной работы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные к заданию студент принимает из таблиц 2 и 3 по последнtq цифрt присвоенного ему шифра. Данные задания должны строго соответствовать шифру студента.

Здание в поперечном направлении трехпролетное. Тип здания – промышленное или гражданское, а также количество пролетов в продольном направлении, студентом устанавливаются самостоятельно. Схема здания, его план и разрез, даны на рисунке 6

Конструкции пола на междуэтажных перекрытиях и покрытия на верхнем этаже принимаются самостоятельно либо по предлагаемым вариантам приложения.

Рисунок 6 - Поперечный разрез (а) и план типового этажа (б) здания

Таблица 2

Таблица 3

Приложение

IV Рекомендуемый список литературы

Основная литература

1. Боровских А.В. Расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям и предельному равновесию : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Боровских. - М. : Ассоциация строит. вузов, 2007. - 319 с

2. Добромыслов А.Н. Примеры расчета конструкций железобетонных инженерных сооружений : справ. пособие / А. Н. Добромыслов. - М. : Ассоциация строит. вузов, 2010. - 269 с

3. Еременок П.Л. Каменные и армокаменные конструкции : учебник для студ. строит. вузов и фак. / П. Л. Еременок, И. П. Еременок. - Репринт. изд. - М. : ЭКОЛИТ, 2011. - 223 с.

4. Кузнецова В.С. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий: курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / В. С. Кузнецова, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. - М. : Ассоциация строит. вузов, 2011. - 216 с

Заключен договор на использование электронных ресурсов

(Договор №169-08/12 от 27.08.2012г. ООО «НексМедиа», сайт: www.biblioclub.ru):

- Железобетонные и каменные конструкции. Учебное пособие. В 2-х частях. Часть I [Электронный ресурс] / Ю. К. Басов, С. В. Зайцева, Е. С. Дульнева, М. Ю. Стребкова. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 99 с. - 978-5-209-03465-0. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115716 (дата обращения 22.11.2013

- Снегирева, А. И. Монолитные железобетонные конструкции. Пример расчета и конструирования монолитного балочного перекрытия с плитами, опертыми по контуру [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Снегирева, В. Г. Мурашкин. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2010. - 104 с. - 978-5-9585-0377-3. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143637 (дата обращения 23.11.2013).

- Абрамян, С. Г. Технология и организация монтажа железобетонных конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Г. Абрамян, О. В. Бурлаченко, Т. Ф. Чередниченко. - Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 168 с. - 978-5-98276-465-2. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142248 (дата обращения 23.11.2013).

Дополнительная литература

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

- СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*

- Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей : справ. пособие / О. В. Георгиевский. - М. : Архитектура-С, 2007. - 143 с.

- Гребенник Р.А. Возведение зданий и сооружений : учеб. пособие для студ. вузов / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2011. - 446 с. - (Строительство)

- Инновации в современном монолитном строительстве // Строительство: новые технологии - новое оборудование. - 2014. - №1. -  С. 29-31

- Кардашевский А.Г. Монолитный пенобетон в индивидуальном строительстве / А. Г. Кардашевский, В. Н. Рожин, А. Е. Местников, С. С. Семёнов // Промышленное и гражданское строительство. - 2012. - №1. -  С. 41-43

- Леонидов А.И. Внедрение инновационных разработок российских ученых позволит повысить эффективность строительства / А. И. Леонидов // Строительство: новые технологии - новое оборудование. - 2014. - №1. -  С. 32-38

- Опыт бетонирования буронабивных свай в условиях Центральной Якутии / Г. Д. Федорова [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. - 2012. - №1. -  С. 17-20

- Плевков В.С. Лабораторные работы по курсу "Железобетонные и каменные конструкции" : учеб. пособие / В. С. Плевков, А. И. Мальганов, И. В. Балдин ; ред. В. С. Плевков. - М. : АСВ, 2010. - 188 с.

- Старишко И.Н. Влияние условий эксплуатации на несущую способность железобетонных элементов по нормальным и наклонным сечениям / И. Н. Старишко // Промышленное и гражданское строительство. - 2012. - №1. -  С. 49-51

- Тромбовецкий В. Новые зарубежные материалы, оборудование и технологии в строительстве: характеристики и практика применения / В. Трамбовецкий // Строительство: новые технологии - новое оборудование. - 2013. - №8. -  С. 60-64.

- Фаликман В. Органические добавки для снижения деформаций усадки бетона / В. Фаликман, Вайнер А. // Строительство: новые технологии - новое оборудование. - 2013. - №5. -  С. 21-26. - Окончание. Начало см. №4, С. 15-21

- Цай Т.Н. Строительные конструкции. Металлические, каменные, армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. Основания и фундаменты : учебник / Т. Н. Цай, М. К. Бородич, А. П. Мандриков. - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 656 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия.